## 25-40%
25 | 24 | 44.7 | 2021-09-06 | 7:24:19 a, m,
25 | 24 | 44.6 | 2021-09-06 | 7:24:40 a, m,
25 | 24 | 44.6 | 2021-09-06 | 7:25:01 a, m,
25 | 24 | 44.6 | 2021-09-06 | 7:25:22 a, m,
25 | 24 | 44.5 | 2021-09-06 | 7:25:43 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:26:04 a, m,
25 | 24 | 44.5 | 2021-09-06 | 7:26:25 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:26:46 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:27:07 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:27:28 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:27:49 a, m,
25 | 24 | 44.3 | 2021-09-06 | 7:28:10 a, m,
25 | 24 | 44.5 | 2021-09-06 | 7:28:31 a, m,
25 | 24 | 44.5 | 2021-09-06 | 7:28:52 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:29:13 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:29:34 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:29:55 a, m,
25 | 24 | 44.4 | 2021-09-06 | 7:30:16 a, m,
25 | 24 | 44.5 | 2021-09-06 | 7:30:37 a, m,
25 | 24 | 44.5 | 2021-09-06 | 7:30:58 a, m,
25 | 24 | 44.6 | 2021-09-06 | 7:31:19 a, m,
25 | 24 | 44.9 | 2021-09-06 | 7:31:40 a, m,
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:32:01 a, m,
25 | 24 | 45.4 | 2021-09-06 | 7:32:22 a, m,
25 | 24 | 45.5 | 2021-09-06 | 7:32:43 a, m,
25 | 24 | 45.5 | 2021-09-06 | 7:33:04 a, m,
25 | 24 | 45.6 | 2021-09-06 | 7:33:25 a, m,
25 | 24 | 45.5 | 2021-09-06 | 7:33:46 a, m,
25 | 24 | 45.4 | 2021-09-06 | 7:34:07 a, m,
25 | 24 | 45.5 | 2021-09-06 | 7:34:28 a, m,
25 | 24 | 45.5 | 2021-09-06 | 7:34:49 a, m,
25 | 24 | 45.4 | 2021-09-06 | 7:35:10 a, m,
25 | 24 | 45.3 | 2021-09-06 | 7:35:31 a, m,
25 | 24 | 45.3 | 2021-09-06 | 7:35:52 a, m,
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:36:13 a, m,
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:36:34 a, m,
25 | 24 | 45.1 | 2021-09-06 | 7:36:55 a, m,
25 | 24 | 45 | 2021-09-06 | 7:37:16 a, m,
25 | 24 | 45 | 2021-09-06 | 7:37:37 a, m,
25 | 24 | 45.1 | 2021-09-06 | 7:37:58 a, m, | SETPOINT 25°C 40% HR
25 | 24 | 45.1 | 2021-09-06 | 7:38:19 a, m, | T1MIN | 25 | T2MIN | 24 | HUMMIN | 44.3
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:38:40 a, m, | T1MAX | 25 | T2MAX | 24 | HUMMAX | 46.2
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:39:01 a, m, | PROMEDIO | 25 | PROMEDIO | 24 | PROMEDIO | 45.085
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:39:22 a, m,
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:39:43 a, m,
25 | 24 | 45.1 | 2021-09-06 | 7:40:04 a, m,
25 | 24 | 45.1 | 2021-09-06 | 7:40:25 a, m,
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:40:46 a, m,
25 | 24 | 45.1 | 2021-09-06 | 7:41:07 a, m,
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:41:28 a, m,
25 | 24 | 45.2 | 2021-09-06 | 7:41:49 a, m,
25 | 24 | 45.3 | 2021-09-06 | 7:42:10 a, m,
25 | 24 | 45.6 | 2021-09-06 | 7:42:31 a, m,
25 | 24 | 45.9 | 2021-09-06 | 7:42:52 a, m,
25 | 24 | 46.1 | 2021-09-06 | 7:43:13 a, m,
25 | 24 | 46.2 | 2021-09-06 | 7:43:34 a, m,
25 | 24 | 46.2 | 2021-09-06 | 7:43:55 a, m,
25 | 24 | 46.2 | 2021-09-06 | 7:44:16 a, m,
25 | 24 | 46.1 | 2021-09-06 | 7:44:37 a, m,
25 | 24 | 46.1 | 2021-09-06 | 7:44:58 a, m,
25 | 24 | 46 | 2021-09-06 | 7:45:19 a, m,
25 | 24 | 45.9 | 2021-09-06 | 7:45:41 a, m,
25 | 24 | 45.8 | 2021-09-06 | 7:46:02 a, m,
25 | 24 | 45.8 | 2021-09-06 | 7:46:23 a, m,
25 | 24 | 45.7 | 2021-09-06 | 7:46:44 a, m,
24.8 | 23.8 | 47.4 | 2021-09-06 | 7:47:05 a, m,
24.4 | 23.4 | 48.5 | 2021-09-06 | 7:47:26 a, m,
24 | 23 | 48.7 | 2021-09-06 | 7:47:47 a, m,