## 30-75%
18.6 | 17.6 | 91.3 | 2021-09-10 | 7:43:31 a, m,
19.1 | 18.1 | 91.8 | 2021-09-10 | 7:43:51 a, m,
19.6 | 18.6 | 92 | 2021-09-10 | 7:44:13 a, m,
20.1 | 19.1 | 91.6 | 2021-09-10 | 7:44:34 a, m,
20.6 | 19.6 | 90.7 | 2021-09-10 | 7:44:54 a, m,
21.2 | 20.2 | 89.2 | 2021-09-10 | 7:45:16 a, m,
21.7 | 20.8 | 87.6 | 2021-09-10 | 7:45:37 a, m,
22.3 | 21.5 | 85.9 | 2021-09-10 | 7:45:57 a, m,
22.7 | 22.3 | 84.2 | 2021-09-10 | 7:46:19 a, m,
23.2 | 23 | 82.4 | 2021-09-10 | 7:46:39 a, m,
23.8 | 23.6 | 80.4 | 2021-09-10 | 7:47:01 a, m,
24.3 | 24.2 | 78.3 | 2021-09-10 | 7:47:22 a, m,
24.8 | 24.9 | 76 | 2021-09-10 | 7:47:43 a, m,
25.3 | 25.5 | 73.4 | 2021-09-10 | 7:48:04 a, m,
25.7 | 26.1 | 71 | 2021-09-10 | 7:48:25 a, m,
26 | 26 | 73.7 | 2021-09-10 | 7:48:45 a, m,
26.3 | 25.9 | 77.6 | 2021-09-10 | 7:49:07 a, m,
26.7 | 25.9 | 79.5 | 2021-09-10 | 7:49:27 a, m,
27.1 | 26.7 | 77.2 | 2021-09-10 | 7:49:49 a, m,
27.5 | 27.1 | 75.8 | 2021-09-10 | 7:50:09 a, m,
27.8 | 26.9 | 77.4 | 2021-09-10 | 7:50:30 a, m,
28 | 27 | 78.1 | 2021-09-10 | 7:50:52 a, m,
28.3 | 27.3 | 76.9 | 2021-09-10 | 7:51:13 a, m,
28.7 | 27.7 | 75.4 | 2021-09-10 | 7:51:34 a, m,
28.8 | 27.8 | 76.7 | 2021-09-10 | 7:51:55 a, m,
28.8 | 27.8 | 77.8 | 2021-09-10 | 7:52:15 a, m,
28.9 | 27.9 | 76.7 | 2021-09-10 | 7:52:37 a, m,
29.1 | 28.1 | 76 | 2021-09-10 | 7:52:57 a, m,
29 | 28 | 77.9 | 2021-09-10 | 7:53:19 a, m,
29.1 | 28.1 | 76.5 | 2021-09-10 | 7:53:40 a, m,
29.2 | 28.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 7:54:01 a, m,
29.1 | 28.1 | 77.7 | 2021-09-10 | 7:54:22 a, m,
29.4 | 28.4 | 75.7 | 2021-09-10 | 7:54:43 a, m,
29.3 | 28.3 | 77.7 | 2021-09-10 | 7:55:04 a, m,
29.3 | 28.3 | 77 | 2021-09-10 | 7:55:25 a, m,
29.5 | 28.5 | 76.1 | 2021-09-10 | 7:55:46 a, m,
29.4 | 28.3 | 78 | 2021-09-10 | 7:56:07 a, m,
29.5 | 28.5 | 76 | 2021-09-10 | 7:56:28 a, m,
29.6 | 28.4 | 76.9 | 2021-09-10 | 7:56:49 a, m,
29.5 | 28.3 | 77.9 | 2021-09-10 | 7:57:10 a, m,
29.6 | 28.6 | 75.8 | 2021-09-10 | 7:57:31 a, m,
29.5 | 28.4 | 77.6 | 2021-09-10 | 7:57:51 a, m,
29.5 | 28.4 | 77.6 | 2021-09-10 | 7:58:13 a, m,
29.6 | 28.6 | 75.9 | 2021-09-10 | 7:58:34 a, m,
29.7 | 28.2 | 78.1 | 2021-09-10 | 7:58:55 a, m,
29.7 | 28.4 | 77.7 | 2021-09-10 | 7:59:16 a, m, | SETPOINT 30°C 75% HR
29.7 | 28.7 | 75.9 | 2021-09-10 | 7:59:37 a, m, | T1MIN | 29.4 | T2MIN | 28 | HUMMIN | 75.6
29.7 | 28.3 | 77.7 | 2021-09-10 | 7:59:58 a, m, | T1MAX | 30.6 | T2MAX | 29.6 | HUMMAX | 93.5
29.7 | 28.3 | 77.5 | 2021-09-10 | 8:00:18 a, m, | PROMEDIO | 30.0558 | PROMEDIO | 29.0283 | PROMEDIO | 78.5067
29.6 | 28.6 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:00:40 a, m,
29.7 | 28.1 | 78.7 | 2021-09-10 | 8:01:01 a, m,
29.6 | 28.2 | 78.3 | 2021-09-10 | 8:01:22 a, m,
29.6 | 28.6 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:01:43 a, m,
29.7 | 28.3 | 77.6 | 2021-09-10 | 8:02:04 a, m,
29.6 | 28.2 | 78.4 | 2021-09-10 | 8:02:25 a, m,
29.6 | 28.5 | 76.3 | 2021-09-10 | 8:02:46 a, m,
29.7 | 28.3 | 77.7 | 2021-09-10 | 8:03:07 a, m,
29.7 | 28 | 80 | 2021-09-10 | 8:03:28 a, m,
29.6 | 28.5 | 77.8 | 2021-09-10 | 8:03:49 a, m,
29.7 | 28.7 | 75.9 | 2021-09-10 | 8:04:10 a, m,
29.7 | 28.2 | 78.5 | 2021-09-10 | 8:04:31 a, m,
29.6 | 28.3 | 79 | 2021-09-10 | 8:04:52 a, m,
29.6 | 28.6 | 76.5 | 2021-09-10 | 8:05:13 a, m,
29.7 | 28.5 | 77.3 | 2021-09-10 | 8:05:34 a, m,
29.7 | 28.1 | 80.3 | 2021-09-10 | 8:05:55 a, m,
29.6 | 28.5 | 78.4 | 2021-09-10 | 8:06:16 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.2 | 2021-09-10 | 8:06:37 a, m,
29.7 | 28.4 | 77.9 | 2021-09-10 | 8:06:58 a, m,
29.7 | 28.3 | 79.8 | 2021-09-10 | 8:07:19 a, m,
29.6 | 28.6 | 77.6 | 2021-09-10 | 8:07:40 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.2 | 2021-09-10 | 8:08:01 a, m,
29.7 | 28.3 | 79.2 | 2021-09-10 | 8:08:22 a, m,
29.6 | 28.4 | 79.6 | 2021-09-10 | 8:08:43 a, m,
29.7 | 28.7 | 77.3 | 2021-09-10 | 8:09:04 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.3 | 2021-09-10 | 8:09:25 a, m,
29.7 | 28.3 | 79.2 | 2021-09-10 | 8:09:46 a, m,
29.6 | 28.4 | 79 | 2021-09-10 | 8:10:07 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.7 | 2021-09-10 | 8:10:28 a, m,
29.7 | 28.6 | 78 | 2021-09-10 | 8:10:49 a, m,
29.5 | 28 | 84.9 | 2021-09-10 | 8:11:10 a, m,
29.4 | 28.2 | 85.3 | 2021-09-10 | 8:11:31 a, m,
29.6 | 28.5 | 82.6 | 2021-09-10 | 8:11:52 a, m,
29.7 | 28.7 | 79.9 | 2021-09-10 | 8:12:13 a, m,
29.8 | 28.8 | 77.7 | 2021-09-10 | 8:12:34 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:12:55 a, m,
29.8 | 28.7 | 78.4 | 2021-09-10 | 8:13:16 a, m,
29.7 | 28.7 | 78.9 | 2021-09-10 | 8:13:37 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.5 | 2021-09-10 | 8:13:58 a, m,
29.9 | 28.8 | 77 | 2021-09-10 | 8:14:19 a, m,
29.7 | 28.6 | 79.4 | 2021-09-10 | 8:14:40 a, m,
29.8 | 28.8 | 77.5 | 2021-09-10 | 8:15:01 a, m,
29.9 | 28.9 | 75.9 | 2021-09-10 | 8:15:22 a, m,
29.8 | 28.6 | 79.1 | 2021-09-10 | 8:15:43 a, m,
29.8 | 28.7 | 79.5 | 2021-09-10 | 8:16:04 a, m,
29.9 | 28.9 | 77 | 2021-09-10 | 8:16:25 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:16:46 a, m,
29.8 | 28.7 | 77.5 | 2021-09-10 | 8:17:07 a, m,
29.7 | 28.7 | 78.9 | 2021-09-10 | 8:17:28 a, m,
29.7 | 28.7 | 78.8 | 2021-09-10 | 8:17:49 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.5 | 2021-09-10 | 8:18:10 a, m,
29.9 | 28.9 | 75.7 | 2021-09-10 | 8:18:31 a, m,
29.9 | 28.8 | 76.6 | 2021-09-10 | 8:18:52 a, m,
29.9 | 28.6 | 78.7 | 2021-09-10 | 8:19:13 a, m,
29.8 | 28.7 | 78.3 | 2021-09-10 | 8:19:34 a, m,
29.9 | 28.9 | 76 | 2021-09-10 | 8:19:55 a, m,
29.7 | 28.6 | 80.1 | 2021-09-10 | 8:20:16 a, m,
29.4 | 28.2 | 88.8 | 2021-09-10 | 8:20:37 a, m,
29.4 | 28.3 | 90.4 | 2021-09-10 | 8:20:58 a, m,
29.5 | 28.5 | 88.8 | 2021-09-10 | 8:21:19 a, m,
29.7 | 28.7 | 86.3 | 2021-09-10 | 8:21:40 a, m,
29.9 | 28.9 | 83.7 | 2021-09-10 | 8:22:01 a, m,
30.1 | 29.1 | 81.1 | 2021-09-10 | 8:22:22 a, m,
30.2 | 29.2 | 78.7 | 2021-09-10 | 8:22:43 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.5 | 2021-09-10 | 8:23:04 a, m,
30.2 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 8:23:25 a, m,
30.1 | 28.9 | 80.5 | 2021-09-10 | 8:23:46 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.7 | 2021-09-10 | 8:24:07 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 8:24:28 a, m,
30 | 29 | 77.1 | 2021-09-10 | 8:24:49 a, m,
29.9 | 28.7 | 79.4 | 2021-09-10 | 8:25:10 a, m,
29.9 | 28.9 | 77.6 | 2021-09-10 | 8:25:31 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:25:52 a, m,
29.7 | 28.7 | 78.6 | 2021-09-10 | 8:26:13 a, m,
29.6 | 28.6 | 79.1 | 2021-09-10 | 8:26:34 a, m,
29.7 | 28.7 | 77.1 | 2021-09-10 | 8:26:55 a, m,
29.8 | 28.7 | 76.5 | 2021-09-10 | 8:27:16 a, m,
29.7 | 28.4 | 79.5 | 2021-09-10 | 8:27:37 a, m,
29.6 | 28.5 | 78.8 | 2021-09-10 | 8:27:58 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.7 | 2021-09-10 | 8:28:19 a, m,
29.7 | 28.5 | 77 | 2021-09-10 | 8:28:40 a, m,
29.6 | 28.2 | 80.3 | 2021-09-10 | 8:29:01 a, m,
29.5 | 28.4 | 78.9 | 2021-09-10 | 8:29:22 a, m,
29.6 | 28.6 | 76.8 | 2021-09-10 | 8:29:43 a, m,
29.6 | 28.6 | 76.6 | 2021-09-10 | 8:30:04 a, m,
29.6 | 28.3 | 79.5 | 2021-09-10 | 8:30:25 a, m,
29.6 | 28.6 | 78.5 | 2021-09-10 | 8:30:46 a, m,
29.8 | 28.8 | 76.2 | 2021-09-10 | 8:31:07 a, m,
29.8 | 28.8 | 77.3 | 2021-09-10 | 8:31:28 a, m,
29.7 | 28.7 | 79.4 | 2021-09-10 | 8:31:49 a, m,
30 | 29 | 77.3 | 2021-09-10 | 8:32:10 a, m,
30.1 | 29.1 | 76 | 2021-09-10 | 8:32:31 a, m,
30 | 28.9 | 78.5 | 2021-09-10 | 8:32:52 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 8:33:13 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.8 | 2021-09-10 | 8:33:34 a, m,
30 | 29 | 78.6 | 2021-09-10 | 8:33:55 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.5 | 2021-09-10 | 8:34:16 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.1 | 2021-09-10 | 8:34:37 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.6 | 2021-09-10 | 8:34:58 a, m,
29.8 | 28.8 | 79.9 | 2021-09-10 | 8:35:19 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.2 | 2021-09-10 | 8:35:40 a, m,
30 | 29 | 76.9 | 2021-09-10 | 8:36:01 a, m,
30 | 29 | 76.7 | 2021-09-10 | 8:36:22 a, m,
29.8 | 28.7 | 80.1 | 2021-09-10 | 8:36:43 a, m,
29.8 | 28.8 | 79.2 | 2021-09-10 | 8:37:04 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.9 | 2021-09-10 | 8:37:25 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.7 | 2021-09-10 | 8:37:46 a, m,
29.7 | 28.6 | 79.8 | 2021-09-10 | 8:38:07 a, m,
29.7 | 28.7 | 78.8 | 2021-09-10 | 8:38:28 a, m,
29.9 | 28.9 | 76.6 | 2021-09-10 | 8:38:49 a, m,
29.9 | 28.8 | 77.8 | 2021-09-10 | 8:39:10 a, m,
29.6 | 28.3 | 83.5 | 2021-09-10 | 8:39:31 a, m,
29.6 | 28.5 | 82.6 | 2021-09-10 | 8:39:52 a, m,
29.7 | 28.7 | 80.1 | 2021-09-10 | 8:40:13 a, m,
29.8 | 28.8 | 77.8 | 2021-09-10 | 8:40:34 a, m,
29.9 | 28.9 | 75.9 | 2021-09-10 | 8:40:55 a, m,
29.7 | 28.6 | 78.8 | 2021-09-10 | 8:41:16 a, m,
29.7 | 28.5 | 80.3 | 2021-09-10 | 8:41:37 a, m,
29.7 | 28.7 | 78.2 | 2021-09-10 | 8:41:58 a, m,
29.8 | 28.8 | 76 | 2021-09-10 | 8:42:19 a, m,
29.8 | 28.6 | 77.8 | 2021-09-10 | 8:42:40 a, m,
29.6 | 28.5 | 79.3 | 2021-09-10 | 8:43:01 a, m,
29.7 | 28.7 | 77.4 | 2021-09-10 | 8:43:22 a, m,
29.8 | 28.8 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:43:43 a, m,
29.6 | 28.6 | 78.8 | 2021-09-10 | 8:44:04 a, m,
29.6 | 28.6 | 78.7 | 2021-09-10 | 8:44:25 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.7 | 2021-09-10 | 8:44:46 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.7 | 2021-09-10 | 8:45:07 a, m,
29.5 | 28.5 | 79.1 | 2021-09-10 | 8:45:28 a, m,
29.6 | 28.6 | 77.6 | 2021-09-10 | 8:45:49 a, m,
29.8 | 28.7 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:46:10 a, m,
29.6 | 28.4 | 79 | 2021-09-10 | 8:46:31 a, m,
29.5 | 28.4 | 79.8 | 2021-09-10 | 8:46:52 a, m,
29.7 | 28.7 | 77.6 | 2021-09-10 | 8:47:13 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.1 | 2021-09-10 | 8:47:34 a, m,
29.6 | 28.5 | 78.9 | 2021-09-10 | 8:47:55 a, m,
29.5 | 28.5 | 79.7 | 2021-09-10 | 8:48:16 a, m,
29.7 | 28.7 | 77.5 | 2021-09-10 | 8:48:37 a, m,
29.7 | 28.7 | 75.9 | 2021-09-10 | 8:48:58 a, m,
29.7 | 28.5 | 78.6 | 2021-09-10 | 8:49:19 a, m,
29.6 | 28.5 | 79.2 | 2021-09-10 | 8:49:40 a, m,
29.7 | 28.7 | 77 | 2021-09-10 | 8:50:01 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.6 | 2021-09-10 | 8:50:22 a, m,
29.6 | 28.4 | 80.4 | 2021-09-10 | 8:50:43 a, m,
29.6 | 28.5 | 79.7 | 2021-09-10 | 8:51:04 a, m,
29.7 | 28.7 | 77.5 | 2021-09-10 | 8:51:25 a, m,
29.8 | 28.8 | 76 | 2021-09-10 | 8:51:46 a, m,
29.6 | 28.6 | 78.9 | 2021-09-10 | 8:52:07 a, m,
29.6 | 28.6 | 79.1 | 2021-09-10 | 8:52:28 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.9 | 2021-09-10 | 8:52:49 a, m,
29.7 | 28.7 | 76.5 | 2021-09-10 | 8:53:10 a, m,
29.6 | 28.5 | 79.1 | 2021-09-10 | 8:53:31 a, m,
29.6 | 28.6 | 78 | 2021-09-10 | 8:53:52 a, m,
29.8 | 28.8 | 75.9 | 2021-09-10 | 8:54:13 a, m,
29.7 | 28.6 | 77.6 | 2021-09-10 | 8:54:34 a, m,
29.6 | 28.6 | 78.9 | 2021-09-10 | 8:54:55 a, m,
29.7 | 28.7 | 77 | 2021-09-10 | 8:55:16 a, m,
29.8 | 28.7 | 76.6 | 2021-09-10 | 8:55:37 a, m,
29.5 | 28.5 | 80 | 2021-09-10 | 8:55:58 a, m,
29.6 | 28.6 | 79.2 | 2021-09-10 | 8:56:19 a, m,
29.8 | 28.7 | 77 | 2021-09-10 | 8:56:40 a, m,
29.8 | 28.8 | 77 | 2021-09-10 | 8:57:01 a, m,
29.6 | 28.5 | 85.6 | 2021-09-10 | 8:57:22 a, m,
29.6 | 28.6 | 91.9 | 2021-09-10 | 8:57:43 a, m,
29.7 | 28.7 | 92.9 | 2021-09-10 | 8:58:04 a, m,
29.9 | 28.9 | 92.7 | 2021-09-10 | 8:58:25 a, m,
30.2 | 29.2 | 91.1 | 2021-09-10 | 8:58:46 a, m,
30.4 | 29.4 | 88.2 | 2021-09-10 | 8:59:07 a, m,
30.5 | 29.5 | 85.2 | 2021-09-10 | 8:59:28 a, m,
30.5 | 29.5 | 82.5 | 2021-09-10 | 8:59:49 a, m,
30.6 | 29.6 | 80.1 | 2021-09-10 | 9:00:10 a, m,
30.6 | 29.6 | 77.9 | 2021-09-10 | 9:00:31 a, m,
30.5 | 29.5 | 76 | 2021-09-10 | 9:00:52 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.7 | 2021-09-10 | 9:01:13 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:01:34 a, m,
30 | 29 | 77.1 | 2021-09-10 | 9:01:55 a, m,
30 | 29 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:02:16 a, m,
29.8 | 28.8 | 79.4 | 2021-09-10 | 9:02:37 a, m,
29.8 | 28.8 | 79.2 | 2021-09-10 | 9:02:58 a, m,
29.9 | 28.9 | 77.2 | 2021-09-10 | 9:03:19 a, m,
30 | 29 | 76.3 | 2021-09-10 | 9:03:40 a, m,
29.8 | 28.8 | 79.2 | 2021-09-10 | 9:04:01 a, m,
29.8 | 28.8 | 78.9 | 2021-09-10 | 9:04:22 a, m,
30 | 29 | 77 | 2021-09-10 | 9:04:43 a, m,
30 | 29 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:05:04 a, m,
29.9 | 28.7 | 80 | 2021-09-10 | 9:05:25 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.3 | 2021-09-10 | 9:05:46 a, m,
30 | 29 | 77.1 | 2021-09-10 | 9:06:07 a, m,
30.1 | 29 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:06:28 a, m,
29.8 | 28.8 | 79.7 | 2021-09-10 | 9:06:49 a, m,
29.9 | 28.9 | 79 | 2021-09-10 | 9:07:10 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:07:31 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:07:52 a, m,
29.8 | 28.8 | 79.9 | 2021-09-10 | 9:08:13 a, m,
30 | 29 | 78.7 | 2021-09-10 | 9:08:34 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:08:55 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 9:09:16 a, m,
29.8 | 28.8 | 80.4 | 2021-09-10 | 9:09:37 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:09:59 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:10:19 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.7 | 2021-09-10 | 9:10:40 a, m,
30 | 28.9 | 78.9 | 2021-09-10 | 9:11:01 a, m,
30.1 | 29 | 77.3 | 2021-09-10 | 9:11:22 a, m,
30.2 | 29.1 | 76.3 | 2021-09-10 | 9:11:44 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.6 | 2021-09-10 | 9:12:05 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.7 | 2021-09-10 | 9:12:25 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 9:12:46 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 9:13:07 a, m,
30 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 9:13:28 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:13:49 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:14:10 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.2 | 2021-09-10 | 9:14:31 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.6 | 2021-09-10 | 9:14:52 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.8 | 2021-09-10 | 9:15:14 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 9:15:34 a, m,
30.1 | 28.9 | 78.6 | 2021-09-10 | 9:15:56 a, m,
30 | 28.9 | 79.6 | 2021-09-10 | 9:16:16 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.3 | 2021-09-10 | 9:16:37 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:16:58 a, m,
30 | 28.9 | 79.9 | 2021-09-10 | 9:17:19 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.7 | 2021-09-10 | 9:17:40 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 9:18:02 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 9:18:22 a, m,
30 | 29 | 79.3 | 2021-09-10 | 9:18:43 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.8 | 2021-09-10 | 9:19:05 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.7 | 2021-09-10 | 9:19:25 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 9:19:46 a, m,
30 | 29 | 78.4 | 2021-09-10 | 9:20:08 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:20:28 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:20:49 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:21:10 a, m,
30 | 29 | 79.1 | 2021-09-10 | 9:21:31 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 9:21:52 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 9:22:13 a, m,
30 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 9:22:34 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 9:22:55 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 9:23:16 a, m,
30.2 | 29.1 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:23:38 a, m,
30.1 | 28.7 | 81.6 | 2021-09-10 | 9:23:59 a, m,
30.1 | 28.9 | 81.5 | 2021-09-10 | 9:24:20 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.1 | 2021-09-10 | 9:24:40 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 9:25:02 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 9:25:22 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 9:25:43 a, m,
30 | 29 | 78.1 | 2021-09-10 | 9:26:05 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 9:26:26 a, m,
30.1 | 29 | 77.9 | 2021-09-10 | 9:26:46 a, m,
30 | 28.9 | 79.8 | 2021-09-10 | 9:27:08 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 9:27:28 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 9:27:50 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 9:28:11 a, m,
30 | 29 | 78.7 | 2021-09-10 | 9:28:32 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 9:28:52 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 9:29:14 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.6 | 2021-09-10 | 9:29:34 a, m,
30.1 | 29.1 | 78 | 2021-09-10 | 9:29:56 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 9:30:16 a, m,
30.1 | 29 | 78.1 | 2021-09-10 | 9:30:38 a, m,
30 | 28.9 | 79.2 | 2021-09-10 | 9:30:58 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.1 | 2021-09-10 | 9:31:20 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 9:31:40 a, m,
30 | 29 | 79.4 | 2021-09-10 | 9:32:02 a, m,
30 | 29 | 78.9 | 2021-09-10 | 9:32:23 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 9:32:44 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:33:05 a, m,
30 | 29 | 79.9 | 2021-09-10 | 9:33:26 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:33:46 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:34:08 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 9:34:29 a, m,
30 | 29 | 78.4 | 2021-09-10 | 9:34:50 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 9:35:11 a, m,
30.2 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 9:35:32 a, m,
30.1 | 28.8 | 79.1 | 2021-09-10 | 9:35:53 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.7 | 2021-09-10 | 9:36:13 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 9:36:35 a, m,
30.1 | 28.9 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:36:56 a, m,
30 | 28.9 | 79.9 | 2021-09-10 | 9:37:16 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 9:37:38 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 9:37:59 a, m,
30.1 | 28.9 | 78.4 | 2021-09-10 | 9:38:20 a, m,
30 | 28.9 | 79.5 | 2021-09-10 | 9:38:41 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 9:39:02 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 9:39:23 a, m,
30 | 28.9 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:39:44 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 9:40:05 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 9:40:26 a, m,
30.2 | 29.1 | 76.7 | 2021-09-10 | 9:40:47 a, m,
30.1 | 28.9 | 79.4 | 2021-09-10 | 9:41:08 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 9:41:28 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 9:41:50 a, m,
30.1 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 9:42:11 a, m,
30.1 | 29 | 77.5 | 2021-09-10 | 9:42:32 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 9:42:53 a, m,
30.1 | 28.7 | 81 | 2021-09-10 | 9:43:14 a, m,
30 | 28.6 | 83.9 | 2021-09-10 | 9:43:35 a, m,
30 | 29 | 81.9 | 2021-09-10 | 9:43:56 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.5 | 2021-09-10 | 9:44:17 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 9:44:37 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 9:44:59 a, m,
30 | 28.7 | 82.3 | 2021-09-10 | 9:45:20 a, m,
29.9 | 28.7 | 84.9 | 2021-09-10 | 9:45:41 a, m,
30 | 29 | 82.6 | 2021-09-10 | 9:46:02 a, m,
30.1 | 29.1 | 80 | 2021-09-10 | 9:46:23 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.8 | 2021-09-10 | 9:46:44 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.8 | 2021-09-10 | 9:47:05 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.6 | 2021-09-10 | 9:47:26 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.3 | 2021-09-10 | 9:47:47 a, m,
29.9 | 28.9 | 80.3 | 2021-09-10 | 9:48:08 a, m,
30 | 29 | 78.9 | 2021-09-10 | 9:48:29 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 9:48:50 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.7 | 2021-09-10 | 9:49:11 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.2 | 2021-09-10 | 9:49:32 a, m,
30.1 | 29 | 77.2 | 2021-09-10 | 9:49:53 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.6 | 2021-09-10 | 9:50:14 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.2 | 2021-09-10 | 9:50:35 a, m,
29.9 | 28.9 | 86.1 | 2021-09-10 | 9:50:56 a, m,
30 | 28.9 | 87.2 | 2021-09-10 | 9:51:17 a, m,
30.1 | 29.1 | 85.1 | 2021-09-10 | 9:51:38 a, m,
30.3 | 29.3 | 82.6 | 2021-09-10 | 9:51:59 a, m,
30.3 | 29.3 | 80 | 2021-09-10 | 9:52:20 a, m,
30.3 | 29.3 | 77.9 | 2021-09-10 | 9:52:41 a, m,
30.4 | 29.4 | 76 | 2021-09-10 | 9:53:02 a, m,
30.2 | 29.2 | 78 | 2021-09-10 | 9:53:23 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 9:53:44 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 9:54:05 a, m,
30.2 | 29.1 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:54:26 a, m,
29.9 | 28.9 | 80.2 | 2021-09-10 | 9:54:47 a, m,
30 | 29 | 79.3 | 2021-09-10 | 9:55:08 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.2 | 2021-09-10 | 9:55:29 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 9:55:50 a, m,
30 | 29 | 79.7 | 2021-09-10 | 9:56:11 a, m,
30 | 29 | 79.1 | 2021-09-10 | 9:56:32 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 9:56:53 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 9:57:14 a, m,
30 | 29 | 78.9 | 2021-09-10 | 9:57:35 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 9:57:56 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 9:58:17 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 9:58:38 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.4 | 2021-09-10 | 9:58:59 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.2 | 2021-09-10 | 9:59:20 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 9:59:41 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 10:00:02 a, m,
30 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 10:00:23 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.3 | 2021-09-10 | 10:00:44 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.2 | 2021-09-10 | 10:01:05 a, m,
30 | 29 | 79.4 | 2021-09-10 | 10:01:26 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 10:01:47 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 10:02:08 a, m,
30.1 | 29 | 78.3 | 2021-09-10 | 10:02:29 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 10:02:50 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 10:03:11 a, m,
30.1 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 10:03:32 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.5 | 2021-09-10 | 10:03:53 a, m,
30.1 | 29 | 78 | 2021-09-10 | 10:04:14 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 10:04:35 a, m,
30.1 | 29 | 78 | 2021-09-10 | 10:04:56 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.6 | 2021-09-10 | 10:05:17 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 10:05:38 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 10:05:59 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 10:06:20 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 10:06:41 a, m,
30.1 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 10:07:02 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 10:07:23 a, m,
30 | 28.9 | 79.4 | 2021-09-10 | 10:07:44 a, m,
30 | 29 | 78.6 | 2021-09-10 | 10:08:05 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 10:08:26 a, m,
30.2 | 29 | 77.2 | 2021-09-10 | 10:08:47 a, m,
30 | 28.8 | 79.7 | 2021-09-10 | 10:09:08 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 10:09:29 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 10:09:50 a, m,
30 | 29 | 78 | 2021-09-10 | 10:10:11 a, m,
29.9 | 28.9 | 79 | 2021-09-10 | 10:10:32 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.9 | 2021-09-10 | 10:10:53 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 10:11:14 a, m,
29.9 | 28.9 | 80.5 | 2021-09-10 | 10:11:35 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 10:11:56 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.3 | 2021-09-10 | 10:12:17 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 10:12:38 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 10:12:59 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 10:13:20 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 10:13:41 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.3 | 2021-09-10 | 10:14:02 a, m,
30 | 29 | 78.7 | 2021-09-10 | 10:14:23 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 10:14:44 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 10:15:05 a, m,
30 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 10:15:26 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 10:15:47 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 10:16:08 a, m,
30.2 | 29.1 | 76.9 | 2021-09-10 | 10:16:29 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.5 | 2021-09-10 | 10:16:50 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 10:17:11 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 10:17:32 a, m,
30.1 | 29 | 78.2 | 2021-09-10 | 10:17:53 a, m,
30 | 28.9 | 80 | 2021-09-10 | 10:18:14 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 10:18:35 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 10:18:56 a, m,
30.1 | 28.9 | 78.1 | 2021-09-10 | 10:19:17 a, m,
30 | 28.8 | 79.7 | 2021-09-10 | 10:19:38 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 10:19:59 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 10:20:20 a, m,
30 | 29 | 78.7 | 2021-09-10 | 10:20:41 a, m,
30 | 28.9 | 79 | 2021-09-10 | 10:21:02 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.9 | 2021-09-10 | 10:21:23 a, m,
30.2 | 29.1 | 76.5 | 2021-09-10 | 10:21:44 a, m,
30 | 28.9 | 79.7 | 2021-09-10 | 10:22:05 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 10:22:26 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 10:22:47 a, m,
30.2 | 29 | 77.2 | 2021-09-10 | 10:23:08 a, m,
30.1 | 28.6 | 82.6 | 2021-09-10 | 10:23:29 a, m,
30 | 28.9 | 82.3 | 2021-09-10 | 10:23:50 a, m,
30.1 | 29.1 | 80 | 2021-09-10 | 10:24:11 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.7 | 2021-09-10 | 10:24:32 a, m,
30.3 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 10:24:53 a, m,
30.1 | 29 | 78.7 | 2021-09-10 | 10:25:14 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 10:25:35 a, m,
30.1 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 10:25:56 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 10:26:17 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.8 | 2021-09-10 | 10:26:38 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 10:26:59 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 10:27:20 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 10:27:41 a, m,
30 | 29 | 78.3 | 2021-09-10 | 10:28:02 a, m,
30.1 | 29.1 | 76.7 | 2021-09-10 | 10:28:23 a, m,
30.1 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 10:28:44 a, m,
29.9 | 28.9 | 79.9 | 2021-09-10 | 10:29:05 a, m,
30 | 29 | 78.6 | 2021-09-10 | 10:29:26 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 10:29:47 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 10:30:08 a, m,
30 | 29 | 79.8 | 2021-09-10 | 10:30:29 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.2 | 2021-09-10 | 10:30:50 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 10:31:11 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 10:31:32 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.1 | 2021-09-10 | 10:31:53 a, m,
29.9 | 28.9 | 82.5 | 2021-09-10 | 10:32:14 a, m,
29.9 | 28.9 | 82.8 | 2021-09-10 | 10:32:35 a, m,
30.1 | 29.1 | 80.5 | 2021-09-10 | 10:32:56 a, m,
30.2 | 29.2 | 78.3 | 2021-09-10 | 10:33:17 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 10:33:38 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.9 | 2021-09-10 | 10:33:59 a, m,
29.8 | 28.7 | 89.3 | 2021-09-10 | 10:34:20 a, m,
29.9 | 28.9 | 92.7 | 2021-09-10 | 10:34:41 a, m,
29.9 | 28.9 | 93.4 | 2021-09-10 | 10:35:02 a, m,
30 | 29 | 93.5 | 2021-09-10 | 10:35:23 a, m,
30 | 29 | 93.1 | 2021-09-10 | 10:35:44 a, m,
30.1 | 29.1 | 91.8 | 2021-09-10 | 10:36:05 a, m,
30.2 | 29.2 | 89.6 | 2021-09-10 | 10:36:26 a, m,
30.2 | 29.2 | 87.4 | 2021-09-10 | 10:36:47 a, m,
30.2 | 29.2 | 85.3 | 2021-09-10 | 10:37:08 a, m,
30.2 | 29.2 | 83.3 | 2021-09-10 | 10:37:29 a, m,
30.2 | 29.2 | 81.5 | 2021-09-10 | 10:37:50 a, m,
30.2 | 29.2 | 79.8 | 2021-09-10 | 10:38:11 a, m,
30.3 | 29.3 | 78.2 | 2021-09-10 | 10:38:32 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.7 | 2021-09-10 | 10:38:53 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.5 | 2021-09-10 | 10:39:14 a, m,
30 | 29 | 80.3 | 2021-09-10 | 10:39:35 a, m,
30.1 | 29.1 | 79 | 2021-09-10 | 10:39:56 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.2 | 2021-09-10 | 10:40:17 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 10:40:38 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 10:40:59 a, m,
30 | 29 | 79.9 | 2021-09-10 | 10:41:20 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 10:41:41 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 10:42:02 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 10:42:23 a, m,
30 | 29 | 78.1 | 2021-09-10 | 10:42:44 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 10:43:05 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 10:43:26 a, m,
30 | 28.9 | 79.8 | 2021-09-10 | 10:43:47 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 10:44:08 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 10:44:29 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.8 | 2021-09-10 | 10:44:50 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 10:45:11 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 10:45:32 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 10:45:53 a, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 10:46:14 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 10:46:35 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 10:46:56 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 10:47:17 a, m,
30 | 29 | 80 | 2021-09-10 | 10:47:38 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.7 | 2021-09-10 | 10:47:59 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 10:48:20 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 10:48:42 a, m,
30 | 29 | 79.4 | 2021-09-10 | 10:49:02 a, m,
30.1 | 29.1 | 78 | 2021-09-10 | 10:49:23 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 10:49:44 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 10:50:05 a, m,
30 | 29 | 78.9 | 2021-09-10 | 10:50:26 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 10:50:47 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 10:51:08 a, m,
30 | 29 | 79.7 | 2021-09-10 | 10:51:29 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 10:51:51 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 10:52:12 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 10:52:33 a, m,
29.9 | 28.9 | 81.6 | 2021-09-10 | 10:52:53 a, m,
30 | 29 | 81.5 | 2021-09-10 | 10:53:14 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.3 | 2021-09-10 | 10:53:35 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 10:53:57 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.5 | 2021-09-10 | 10:54:17 a, m,
30.1 | 28.9 | 80 | 2021-09-10 | 10:54:39 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 10:54:59 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 10:55:20 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 10:55:41 a, m,
30 | 29 | 78.7 | 2021-09-10 | 10:56:02 a, m,
30 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 10:56:23 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 10:56:44 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.5 | 2021-09-10 | 10:57:05 a, m,
30 | 29 | 80.1 | 2021-09-10 | 10:57:26 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.4 | 2021-09-10 | 10:57:48 a, m,
30.3 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 10:58:09 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.7 | 2021-09-10 | 10:58:29 a, m,
29.9 | 28.9 | 80.1 | 2021-09-10 | 10:58:51 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.3 | 2021-09-10 | 10:59:11 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.2 | 2021-09-10 | 10:59:32 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 10:59:53 a, m,
30 | 29 | 79.3 | 2021-09-10 | 11:00:14 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.3 | 2021-09-10 | 11:00:35 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.3 | 2021-09-10 | 11:00:56 a, m,
30.1 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:01:17 a, m,
30 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 11:01:39 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 11:01:59 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 11:02:20 a, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 11:02:41 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 11:03:03 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:03:24 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.8 | 2021-09-10 | 11:03:45 a, m,
30 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 11:04:06 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 11:04:27 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.2 | 2021-09-10 | 11:04:48 a, m,
30 | 29 | 79.7 | 2021-09-10 | 11:05:09 a, m,
30.1 | 29.1 | 78 | 2021-09-10 | 11:05:29 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:05:51 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.5 | 2021-09-10 | 11:06:12 a, m,
30 | 29 | 80.2 | 2021-09-10 | 11:06:32 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 11:06:54 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:07:15 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.2 | 2021-09-10 | 11:07:35 a, m,
30 | 29 | 79.7 | 2021-09-10 | 11:07:57 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.6 | 2021-09-10 | 11:08:18 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:08:39 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.6 | 2021-09-10 | 11:09:00 a, m,
30 | 29 | 79.3 | 2021-09-10 | 11:09:21 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 11:09:41 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.3 | 2021-09-10 | 11:10:03 a, m,
30 | 28.9 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:10:24 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.4 | 2021-09-10 | 11:10:44 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 11:11:05 a, m,
30.2 | 29.1 | 77.3 | 2021-09-10 | 11:11:27 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:11:47 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.3 | 2021-09-10 | 11:12:09 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.7 | 2021-09-10 | 11:12:29 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 11:12:51 a, m,
30.1 | 29 | 77.7 | 2021-09-10 | 11:13:12 a, m,
30 | 29 | 79.4 | 2021-09-10 | 11:13:33 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 11:13:53 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 11:14:14 a, m,
30 | 29 | 79.3 | 2021-09-10 | 11:14:35 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 11:14:57 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 11:15:18 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.8 | 2021-09-10 | 11:15:39 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 11:16:00 a, m,
30.1 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 11:16:21 a, m,
30 | 28.9 | 80.1 | 2021-09-10 | 11:16:42 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.2 | 2021-09-10 | 11:17:03 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 11:17:24 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.7 | 2021-09-10 | 11:17:45 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:18:06 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 11:18:26 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 11:18:48 a, m,
30.1 | 28.9 | 79.1 | 2021-09-10 | 11:19:09 a, m,
30.1 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 11:19:30 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 11:19:51 a, m,
30.2 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 11:20:12 a, m,
29.9 | 28.9 | 80.6 | 2021-09-10 | 11:20:33 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.8 | 2021-09-10 | 11:20:54 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 11:21:15 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 11:21:36 a, m,
30.1 | 29 | 77.8 | 2021-09-10 | 11:21:57 a, m,
30 | 29 | 78.4 | 2021-09-10 | 11:22:18 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 11:22:39 a, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:22:59 a, m,
30.1 | 28.8 | 80.4 | 2021-09-10 | 11:23:21 a, m,
30 | 28.8 | 82.6 | 2021-09-10 | 11:23:42 a, m,
30.1 | 29.1 | 80.5 | 2021-09-10 | 11:24:03 a, m,
30.2 | 29.2 | 78 | 2021-09-10 | 11:24:24 a, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 11:24:45 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 11:25:06 a, m,
30.1 | 29.1 | 78 | 2021-09-10 | 11:25:27 a, m,
30 | 29 | 78.9 | 2021-09-10 | 11:25:48 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.3 | 2021-09-10 | 11:26:09 a, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 11:26:30 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.3 | 2021-09-10 | 11:26:51 a, m,
30 | 28.8 | 81.1 | 2021-09-10 | 11:27:12 a, m,
29.9 | 28.6 | 89.5 | 2021-09-10 | 11:27:33 a, m,
29.9 | 28.9 | 92 | 2021-09-10 | 11:27:54 a, m,
30 | 29 | 91.9 | 2021-09-10 | 11:28:15 a, m,
30.1 | 29.1 | 90.6 | 2021-09-10 | 11:28:36 a, m,
30.2 | 29.2 | 88.2 | 2021-09-10 | 11:28:57 a, m,
30.2 | 29.2 | 85.8 | 2021-09-10 | 11:29:18 a, m,
30.3 | 29.3 | 83.4 | 2021-09-10 | 11:29:39 a, m,
30.3 | 29.3 | 81.2 | 2021-09-10 | 11:30:00 a, m,
30.3 | 29.3 | 79.3 | 2021-09-10 | 11:30:21 a, m,
30.4 | 29.4 | 77.4 | 2021-09-10 | 11:30:42 a, m,
30.4 | 29.3 | 76.2 | 2021-09-10 | 11:31:03 a, m,
30.1 | 29.1 | 79 | 2021-09-10 | 11:31:24 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:31:45 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 11:32:06 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.4 | 2021-09-10 | 11:32:27 a, m,
30 | 29 | 79.8 | 2021-09-10 | 11:32:48 a, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 11:33:09 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 11:33:30 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.2 | 2021-09-10 | 11:33:51 a, m,
30.1 | 29.1 | 79 | 2021-09-10 | 11:34:12 a, m,
30 | 29 | 78.9 | 2021-09-10 | 11:34:33 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 11:34:54 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 11:35:15 a, m,
30 | 29 | 79.8 | 2021-09-10 | 11:35:36 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.7 | 2021-09-10 | 11:35:57 a, m,
30.3 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 11:36:18 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 11:36:39 a, m,
30 | 29 | 79.7 | 2021-09-10 | 11:37:00 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 11:37:21 a, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 11:37:42 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.3 | 2021-09-10 | 11:38:03 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 11:38:24 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.5 | 2021-09-10 | 11:38:45 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:39:06 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.5 | 2021-09-10 | 11:39:27 a, m,
30.1 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 11:39:48 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 11:40:09 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 11:40:30 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 11:40:51 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.6 | 2021-09-10 | 11:41:12 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.3 | 2021-09-10 | 11:41:33 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 11:41:54 a, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:42:15 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.5 | 2021-09-10 | 11:42:36 a, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 11:42:57 a, m,
30.2 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 11:43:18 a, m,
30.1 | 29 | 79.4 | 2021-09-10 | 11:43:39 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.2 | 2021-09-10 | 11:44:00 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.3 | 2021-09-10 | 11:44:21 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 11:44:42 a, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 11:45:03 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.3 | 2021-09-10 | 11:45:24 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 11:45:45 a, m,
30.1 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:46:06 a, m,
30.1 | 29.1 | 79 | 2021-09-10 | 11:46:27 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 11:46:48 a, m,
30.3 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 11:47:09 a, m,
30 | 29 | 79.4 | 2021-09-10 | 11:47:30 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.5 | 2021-09-10 | 11:47:51 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.4 | 2021-09-10 | 11:48:12 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 11:48:33 a, m,
30 | 29 | 80.3 | 2021-09-10 | 11:48:54 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.6 | 2021-09-10 | 11:49:15 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.4 | 2021-09-10 | 11:49:36 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.3 | 2021-09-10 | 11:49:57 a, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 11:50:18 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.7 | 2021-09-10 | 11:50:39 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:51:00 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.4 | 2021-09-10 | 11:51:21 a, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 11:51:42 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 11:52:03 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 11:52:24 a, m,
30 | 29 | 78.9 | 2021-09-10 | 11:52:45 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.8 | 2021-09-10 | 11:53:06 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:53:27 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.6 | 2021-09-10 | 11:53:48 a, m,
30 | 29 | 79.6 | 2021-09-10 | 11:54:09 a, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 11:54:30 a, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 11:54:51 a, m,
30.1 | 29.1 | 78.9 | 2021-09-10 | 11:55:12 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.1 | 2021-09-10 | 11:55:33 a, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 11:55:54 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.6 | 2021-09-10 | 11:56:15 a, m,
30 | 29 | 79.9 | 2021-09-10 | 11:56:36 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.2 | 2021-09-10 | 11:56:57 a, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 11:57:18 a, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 11:57:39 a, m,
30.1 | 29.1 | 77.1 | 2021-09-10 | 11:58:00 a, m,
30 | 29 | 80 | 2021-09-10 | 11:58:21 a, m,
30 | 29 | 81.3 | 2021-09-10 | 11:58:42 a, m,
30.2 | 29.1 | 79 | 2021-09-10 | 11:59:03 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.8 | 2021-09-10 | 11:59:24 a, m,
30.3 | 29.3 | 76.7 | 2021-09-10 | 11:59:45 a, m,
30.1 | 29.1 | 79.4 | 2021-09-10 | 12:00:06 p, m,
30.2 | 29.2 | 78.1 | 2021-09-10 | 12:00:27 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 12:00:48 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 12:01:09 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.7 | 2021-09-10 | 12:01:30 p, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 12:01:51 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 12:02:12 p, m,
30.1 | 29.1 | 78 | 2021-09-10 | 12:02:33 p, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 12:02:54 p, m,
30.2 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 12:03:15 p, m,
30.1 | 29 | 78.2 | 2021-09-10 | 12:03:36 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 12:03:57 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 12:04:18 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.1 | 2021-09-10 | 12:04:39 p, m,
30.1 | 29 | 78.6 | 2021-09-10 | 12:05:00 p, m,
30.2 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 12:05:21 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 12:05:42 p, m,
30.1 | 29.1 | 78 | 2021-09-10 | 12:06:03 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 12:06:24 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 12:06:45 p, m,
30.1 | 29 | 78.5 | 2021-09-10 | 12:07:06 p, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 12:07:27 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 12:07:48 p, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 12:08:09 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.3 | 2021-09-10 | 12:08:30 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 12:08:51 p, m,
30.1 | 29 | 79.9 | 2021-09-10 | 12:09:12 p, m,
29.7 | 28.6 | 87.9 | 2021-09-10 | 12:09:33 p, m,
29.8 | 28.8 | 88.7 | 2021-09-10 | 12:09:54 p, m,
30 | 29 | 86.7 | 2021-09-10 | 12:10:15 p, m,
30.1 | 29.1 | 84.1 | 2021-09-10 | 12:10:36 p, m,
30.2 | 29.2 | 81.5 | 2021-09-10 | 12:10:57 p, m,
30.3 | 29.3 | 79.2 | 2021-09-10 | 12:11:18 p, m,
30.3 | 29.3 | 77 | 2021-09-10 | 12:11:39 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.2 | 2021-09-10 | 12:12:00 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 12:12:21 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.8 | 2021-09-10 | 12:12:42 p, m,
30.1 | 29.1 | 77 | 2021-09-10 | 12:13:03 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 12:13:24 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.6 | 2021-09-10 | 12:13:45 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.3 | 2021-09-10 | 12:14:06 p, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 12:14:27 p, m,
30.1 | 29.1 | 76.4 | 2021-09-10 | 12:14:48 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 12:15:09 p, m,
30.1 | 29.1 | 76.5 | 2021-09-10 | 12:15:30 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.2 | 2021-09-10 | 12:15:51 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 12:16:12 p, m,
30 | 29 | 80.9 | 2021-09-10 | 12:16:33 p, m,
30 | 29 | 81.6 | 2021-09-10 | 12:16:54 p, m,
30.2 | 29.2 | 79.3 | 2021-09-10 | 12:17:15 p, m,
30.3 | 29.3 | 77.1 | 2021-09-10 | 12:17:36 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.3 | 2021-09-10 | 12:17:57 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.9 | 2021-09-10 | 12:18:18 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.1 | 2021-09-10 | 12:18:39 p, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 12:19:00 p, m,
30.2 | 29.1 | 77.8 | 2021-09-10 | 12:19:21 p, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 12:19:42 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 12:20:03 p, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 12:20:24 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.4 | 2021-09-10 | 12:20:45 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.6 | 2021-09-10 | 12:21:06 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 12:21:27 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.2 | 2021-09-10 | 12:21:48 p, m,
30 | 29 | 79.8 | 2021-09-10 | 12:22:09 p, m,
30.2 | 29.1 | 78 | 2021-09-10 | 12:22:30 p, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 12:22:51 p, m,
30.2 | 29.1 | 78.2 | 2021-09-10 | 12:23:12 p, m,
30 | 29 | 80.2 | 2021-09-10 | 12:23:33 p, m,
30.2 | 29.2 | 78.1 | 2021-09-10 | 12:23:54 p, m,
30.3 | 29.3 | 76 | 2021-09-10 | 12:24:15 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 12:24:36 p, m,
30 | 29 | 79.3 | 2021-09-10 | 12:24:57 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.2 | 2021-09-10 | 12:25:18 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.2 | 2021-09-10 | 12:25:39 p, m,
30.1 | 29.1 | 79.2 | 2021-09-10 | 12:26:00 p, m,
30.1 | 29.1 | 79 | 2021-09-10 | 12:26:21 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.9 | 2021-09-10 | 12:26:42 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.6 | 2021-09-10 | 12:27:03 p, m,
30 | 29 | 79.9 | 2021-09-10 | 12:27:24 p, m,
30.1 | 29.1 | 79 | 2021-09-10 | 12:27:45 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.8 | 2021-09-10 | 12:28:06 p, m,
30.3 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 12:28:27 p, m,
30 | 29 | 79.2 | 2021-09-10 | 12:28:48 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.8 | 2021-09-10 | 12:29:09 p, m,
30.3 | 29.3 | 75.8 | 2021-09-10 | 12:29:30 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 12:29:51 p, m,
30 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 12:30:12 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.8 | 2021-09-10 | 12:30:33 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 12:30:54 p, m,
30 | 29 | 79.7 | 2021-09-10 | 12:31:16 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.8 | 2021-09-10 | 12:31:36 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.5 | 2021-09-10 | 12:31:57 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.9 | 2021-09-10 | 12:32:19 p, m,
30 | 29 | 79.1 | 2021-09-10 | 12:32:39 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.4 | 2021-09-10 | 12:33:00 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 12:33:21 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.7 | 2021-09-10 | 12:33:42 p, m,
30.1 | 29 | 78.8 | 2021-09-10 | 12:34:03 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.6 | 2021-09-10 | 12:34:24 p, m,
30.2 | 29.1 | 76.7 | 2021-09-10 | 12:34:45 p, m,
30.1 | 28.9 | 79.5 | 2021-09-10 | 12:35:06 p, m,
30.2 | 29.1 | 78.3 | 2021-09-10 | 12:35:27 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 12:35:48 p, m,
30.2 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 12:36:09 p, m,
30 | 29 | 79.9 | 2021-09-10 | 12:36:30 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 12:36:52 p, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 12:37:12 p, m,
30.2 | 28.9 | 78.5 | 2021-09-10 | 12:37:34 p, m,
30 | 28.8 | 80.2 | 2021-09-10 | 12:37:55 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.1 | 2021-09-10 | 12:38:15 p, m,
30.2 | 29.2 | 76 | 2021-09-10 | 12:38:36 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.3 | 2021-09-10 | 12:38:57 p, m,
29.9 | 28.9 | 80.4 | 2021-09-10 | 12:39:18 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.3 | 2021-09-10 | 12:39:40 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 12:40:00 p, m,
30.2 | 29.1 | 77.5 | 2021-09-10 | 12:40:21 p, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 12:40:43 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.5 | 2021-09-10 | 12:41:04 p, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 12:41:25 p, m,
30.2 | 28.9 | 78.4 | 2021-09-10 | 12:41:46 p, m,
30.1 | 29 | 78.7 | 2021-09-10 | 12:42:06 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.4 | 2021-09-10 | 12:42:28 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.1 | 2021-09-10 | 12:42:49 p, m,
30 | 29 | 80 | 2021-09-10 | 12:43:10 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.4 | 2021-09-10 | 12:43:30 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.1 | 2021-09-10 | 12:43:51 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 12:44:12 p, m,
30 | 28.9 | 79.3 | 2021-09-10 | 12:44:33 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.4 | 2021-09-10 | 12:44:54 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.3 | 2021-09-10 | 12:45:16 p, m,
30 | 28.8 | 82 | 2021-09-10 | 12:45:37 p, m,
29.9 | 28.8 | 84.7 | 2021-09-10 | 12:45:58 p, m,
30 | 29 | 82.6 | 2021-09-10 | 12:46:18 p, m,
30.2 | 29.2 | 80.2 | 2021-09-10 | 12:46:40 p, m,
30.3 | 29.3 | 77.8 | 2021-09-10 | 12:47:00 p, m,
30.3 | 29.3 | 75.9 | 2021-09-10 | 12:47:22 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.2 | 2021-09-10 | 12:47:43 p, m,
30.1 | 29.1 | 76.9 | 2021-09-10 | 12:48:04 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 12:48:24 p, m,
30 | 29 | 79.5 | 2021-09-10 | 12:48:45 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.5 | 2021-09-10 | 12:49:07 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.3 | 2021-09-10 | 12:49:28 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.4 | 2021-09-10 | 12:49:49 p, m,
29.9 | 28.8 | 83.7 | 2021-09-10 | 12:50:10 p, m,
30 | 28.9 | 82.5 | 2021-09-10 | 12:50:30 p, m,
30.1 | 29.1 | 80.2 | 2021-09-10 | 12:50:52 p, m,
30.2 | 29.2 | 77.9 | 2021-09-10 | 12:51:13 p, m,
30.3 | 29.3 | 75.8 | 2021-09-10 | 12:51:34 p, m,
30.1 | 29.1 | 77.9 | 2021-09-10 | 12:51:55 p, m,
30 | 29 | 79.1 | 2021-09-10 | 12:52:16 p, m,
30.2 | 29.2 | 77 | 2021-09-10 | 12:52:36 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 12:52:58 p, m,
30 | 28.8 | 81.7 | 2021-09-10 | 12:53:18 p, m,
30 | 29 | 81.8 | 2021-09-10 | 12:53:40 p, m,
30.1 | 29.1 | 79.5 | 2021-09-10 | 12:54:01 p, m,
30.3 | 29.3 | 77.2 | 2021-09-10 | 12:54:22 p, m,
30.3 | 29.3 | 76.1 | 2021-09-10 | 12:54:43 p, m,
30.1 | 29 | 79 | 2021-09-10 | 12:55:04 p, m,
30.1 | 29.1 | 78.9 | 2021-09-10 | 12:55:24 p, m,
30.2 | 29.2 | 76.7 | 2021-09-10 | 12:55:46 p, m,
30.2 | 29.2 | 75.9 | 2021-09-10 | 12:56:07 p, m,
29.9 | 28.9 | 66.2 | 2021-09-10 | 12:56:28 p, m,
29.5 | 28.5 | 52.8 | 2021-09-10 | 12:56:48 p, m,
29.4 | 28.4 | 49.3 | 2021-09-10 | 12:57:10 p, m,
29.4 | 28.4 | 46.5 | 2021-09-10 | 12:57:31 p, m,
29.4 | 28.4 | 44.9 | 2021-09-10 | 12:57:52 p, m,
29.3 | 28.4 | 43.9 | 2021-09-10 | 12:58:13 p, m,
29.1 | 28.5 | 43.2 | 2021-09-10 | 12:58:34 p, m,
29 | 28.6 | 42.5 | 2021-09-10 | 12:58:55 p, m,
29 | 28.5 | 42 | 2021-09-10 | 12:59:16 p, m,
29 | 28.4 | 41.5 | 2021-09-10 | 12:59:36 p, m,
29.1 | 28.2 | 41 | 2021-09-10 | 12:59:58 p, m,
29.1 | 28.2 | 40.5 | 2021-09-10 | 1:00:18 p, m,
29.1 | 28.1 | 40.3 | 2021-09-10 | 1:00:40 p, m,
29.1 | 28.1 | 39.9 | 2021-09-10 | 1:01:01 p, m,
29 | 28 | 39.6 | 2021-09-10 | 1:01:22 p, m,
29 | 28 | 39.2 | 2021-09-10 | 1:01:43 p, m,
28.9 | 28 | 39 | 2021-09-10 | 1:02:04 p, m,
28.9 | 27.9 | 38.9 | 2021-09-10 | 1:02:25 p, m,
28.9 | 27.9 | 38.9 | 2021-09-10 | 1:02:46 p, m,
28.8 | 27.8 | 38.8 | 2021-09-10 | 1:03:06 p, m,
28.8 | 27.8 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:03:28 p, m,
28.8 | 27.8 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:03:49 p, m,
28.8 | 27.8 | 38.7 | 2021-09-10 | 1:04:10 p, m,
28.7 | 27.7 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:04:31 p, m,
28.7 | 27.7 | 38.4 | 2021-09-10 | 1:04:52 p, m,
28.6 | 27.6 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:05:13 p, m,
28.6 | 27.6 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:05:34 p, m,
28.5 | 27.5 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:05:54 p, m,
28.5 | 27.5 | 38.4 | 2021-09-10 | 1:06:16 p, m,
28.4 | 27.4 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:06:36 p, m,
28.4 | 27.4 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:06:58 p, m,
28.3 | 27.3 | 38.3 | 2021-09-10 | 1:07:19 p, m,
28.3 | 27.2 | 38.4 | 2021-09-10 | 1:07:40 p, m,
28.2 | 27.1 | 38.4 | 2021-09-10 | 1:08:01 p, m,
28.2 | 27 | 38.3 | 2021-09-10 | 1:08:22 p, m,
28.2 | 26.9 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:08:43 p, m,
28.3 | 26.7 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:09:04 p, m,
28.3 | 26.6 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:09:24 p, m,
28.3 | 26.6 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:09:46 p, m,
28.2 | 26.5 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:10:06 p, m,
28.2 | 26.4 | 38.4 | 2021-09-10 | 1:10:28 p, m,
28.1 | 26.3 | 38.4 | 2021-09-10 | 1:10:49 p, m,
28.1 | 26.2 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:11:10 p, m,
28 | 26.2 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:11:31 p, m,
28 | 26.1 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:11:52 p, m,
28 | 26 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:12:13 p, m,
27.9 | 26 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:12:34 p, m,
27.9 | 25.9 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:12:54 p, m,
27.8 | 25.9 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:13:16 p, m,
27.8 | 25.8 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:13:36 p, m,
27.7 | 25.7 | 38.4 | 2021-09-10 | 1:13:58 p, m,
27.7 | 25.6 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:14:19 p, m,
27.7 | 25.6 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:14:40 p, m,
27.6 | 25.5 | 38.7 | 2021-09-10 | 1:15:01 p, m,
27.6 | 25.5 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:15:22 p, m,
27.5 | 25.4 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:15:43 p, m,
27.5 | 25.4 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:16:04 p, m,
27.5 | 25.3 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:16:24 p, m,
27.4 | 25.2 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:16:46 p, m,
27.4 | 25.2 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:17:07 p, m,
27.3 | 25.1 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:17:28 p, m,
27.3 | 25.1 | 38.5 | 2021-09-10 | 1:17:49 p, m,
27.3 | 25 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:18:10 p, m,
27.2 | 24.9 | 38.6 | 2021-09-10 | 1:18:31 p, m,
27.2 | 24.9 | 38.7 | 2021-09-10 | 1:18:52 p, m,
27.1 | 24.9 | 38.8 | 2021-09-10 | 1:19:12 p, m,
27.1 | 24.8 | 38.8 | 2021-09-10 | 1:19:34 p, m,
27 | 24.7 | 39 | 2021-09-10 | 1:19:54 p, m,
27 | 24.7 | 38.9 | 2021-09-10 | 1:20:16 p, m,
27 | 24.7 | 39 | 2021-09-10 | 1:20:37 p, m,
26.9 | 24.6 | 39 | 2021-09-10 | 1:20:58 p, m,
26.9 | 24.5 | 39.1 | 2021-09-10 | 1:21:19 p, m,
26.9 | 24.5 | 39.6 | 2021-09-10 | 1:21:40 p, m,
26.8 | 24.5 | 39.8 | 2021-09-10 | 1:22:01 p, m,
26.8 | 24.4 | 39.8 | 2021-09-10 | 1:22:22 p, m,
26.7 | 24.4 | 39.9 | 2021-09-10 | 1:22:42 p, m,
26.7 | 24.3 | 40 | 2021-09-10 | 1:23:04 p, m,
26.6 | 24.3 | 40.2 | 2021-09-10 | 1:23:24 p, m,
26.6 | 24.2 | 40.2 | 2021-09-10 | 1:23:46 p, m,
26.6 | 24.2 | 40.3 | 2021-09-10 | 1:24:07 p, m,
26.5 | 24.1 | 40.4 | 2021-09-10 | 1:24:27 p, m,
26.5 | 24.1 | 40.6 | 2021-09-10 | 1:24:49 p, m,
26.4 | 24 | 40.6 | 2021-09-10 | 1:25:10 p, m,
26.4 | 24 | 40.6 | 2021-09-10 | 1:25:30 p, m,
26.4 | 24 | 40.8 | 2021-09-10 | 1:25:52 p, m,
26.3 | 23.9 | 40.9 | 2021-09-10 | 1:26:13 p, m,
26.2 | 23.6 | 44 | 2021-09-10 | 1:26:34 p, m,
25.8 | 22.9 | 53.9 | 2021-09-10 | 1:26:54 p, m,
25.3 | 22.3 | 69.1 | 2021-09-10 | 1:27:16 p, m,
24.9 | 22.2 | 80.7 | 2021-09-10 | 1:27:36 p, m,
24.5 | 21.9 | 82.3 | 2021-09-10 | 1:27:57 p, m,
24.3 | 21.6 | 77.6 | 2021-09-10 | 1:28:18 p, m,
24 | 21.2 | 75.2 | 2021-09-10 | 1:28:40 p, m,
23.6 | 20.9 | 74.1 | 2021-09-10 | 1:29:01 p, m,
23.3 | 20.5 | 73.6 | 2021-09-10 | 1:29:22 p, m,
22.8 | 20 | 74.6 | 2021-09-10 | 1:29:43 p, m,
22.4 | 19.5 | 75.4 | 2021-09-10 | 1:30:04 p, m,
22 | 19.1 | 75 | 2021-09-10 | 1:30:24 p, m,
21.8 | 18.9 | 73.5 | 2021-09-10 | 1:30:45 p, m,
21.5 | 18.6 | 74.8 | 2021-09-10 | 1:31:07 p, m,
21.1 | 18.2 | 75 | 2021-09-10 | 1:31:28 p, m,
20.8 | 17.9 | 73.2 | 2021-09-10 | 1:31:49 p, m,
20.6 | 17.6 | 74.5 | 2021-09-10 | 1:32:10 p, m,