## 5-88%
7.9 | 6.9 | 88.2 | 2021-09-09 | 8:29:04 a, m,
7.9 | 6.9 | 88.1 | 2021-09-09 | 8:29:25 a, m,
7.9 | 6.9 | 88.4 | 2021-09-09 | 8:29:46 a, m,
7.9 | 6.9 | 88.6 | 2021-09-09 | 8:30:07 a, m,
7.9 | 6.8 | 88.8 | 2021-09-09 | 8:30:28 a, m,
7.8 | 6.7 | 89.1 | 2021-09-09 | 8:30:49 a, m,
7.8 | 6.7 | 89.3 | 2021-09-09 | 8:31:10 a, m,
7.8 | 6.7 | 89.2 | 2021-09-09 | 8:31:31 a, m,
7.8 | 6.7 | 89.1 | 2021-09-09 | 8:31:52 a, m,
7.8 | 6.6 | 88.9 | 2021-09-09 | 8:32:13 a, m,
7.6 | 6.6 | 88.6 | 2021-09-09 | 8:32:34 a, m,
7.7 | 6.6 | 88.4 | 2021-09-09 | 8:32:55 a, m,
7.7 | 6.5 | 87.9 | 2021-09-09 | 8:33:16 a, m,
7.6 | 6.5 | 88 | 2021-09-09 | 8:33:37 a, m,
7.5 | 6.5 | 88.3 | 2021-09-09 | 8:33:58 a, m,
7.7 | 6.4 | 88.5 | 2021-09-09 | 8:34:19 a, m,
7.7 | 6.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 8:34:40 a, m,
7.6 | 6.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 8:35:01 a, m,
7.6 | 6.3 | 89.4 | 2021-09-09 | 8:35:22 a, m,
7.6 | 6.3 | 89.5 | 2021-09-09 | 8:35:43 a, m,
7.6 | 6.2 | 89.5 | 2021-09-09 | 8:36:04 a, m,
7.5 | 6.1 | 89.3 | 2021-09-09 | 8:36:25 a, m,
7.4 | 6.2 | 89.2 | 2021-09-09 | 8:36:46 a, m,
7.4 | 6.2 | 89.1 | 2021-09-09 | 8:37:07 a, m,
7.4 | 6.1 | 89.1 | 2021-09-09 | 8:37:28 a, m,
7.5 | 6.1 | 89.1 | 2021-09-09 | 8:37:49 a, m,
7.4 | 6.1 | 89 | 2021-09-09 | 8:38:10 a, m,
7.3 | 6.1 | 88.9 | 2021-09-09 | 8:38:31 a, m,
7.3 | 6 | 88.6 | 2021-09-09 | 8:38:52 a, m,
7.3 | 6 | 88.4 | 2021-09-09 | 8:39:13 a, m,
7.4 | 5.9 | 87.5 | 2021-09-09 | 8:39:34 a, m,
7.4 | 5.9 | 86.2 | 2021-09-09 | 8:39:55 a, m,
7.4 | 5.8 | 86.4 | 2021-09-09 | 8:40:16 a, m,
7.3 | 5.9 | 87.8 | 2021-09-09 | 8:40:37 a, m,
7.3 | 5.9 | 89.2 | 2021-09-09 | 8:40:58 a, m,
7.3 | 6.1 | 89.9 | 2021-09-09 | 8:41:19 a, m,
7.3 | 6 | 89.9 | 2021-09-09 | 8:41:40 a, m,
7.2 | 6 | 89.4 | 2021-09-09 | 8:42:01 a, m,
7.2 | 5.7 | 88.8 | 2021-09-09 | 8:42:22 a, m, | SETPOINT 5°C 88% HR
7.2 | 5.2 | 87.5 | 2021-09-09 | 8:42:43 a, m, | T1MIN | 5.3 | T2MIN | 4.1 | HUMMIN | 87
7.2 | 4.8 | 84.3 | 2021-09-09 | 8:43:04 a, m, | T1MAX | 5.6 | T2MAX | 4.5 | HUMMAX | 91.7
7.1 | 4.6 | 81.2 | 2021-09-09 | 8:43:25 a, m, | PROMEDIO | 5.429 | PROMEDIO | 4.4065 | PROMEDIO | 89.2961
7.1 | 4.4 | 79 | 2021-09-09 | 8:43:46 a, m,
7.1 | 4.4 | 77.4 | 2021-09-09 | 8:44:07 a, m,
7 | 4.3 | 76 | 2021-09-09 | 8:44:28 a, m,
7 | 4.3 | 75 | 2021-09-09 | 8:44:49 a, m,
6.9 | 4.2 | 74 | 2021-09-09 | 8:45:10 a, m,
6.8 | 4.2 | 72.9 | 2021-09-09 | 8:45:31 a, m,
6.8 | 4.2 | 72.1 | 2021-09-09 | 8:45:52 a, m,
6.8 | 4.1 | 71.5 | 2021-09-09 | 8:46:13 a, m,
6.7 | 4.1 | 70.9 | 2021-09-09 | 8:46:34 a, m,
6.7 | 4.1 | 70.5 | 2021-09-09 | 8:46:55 a, m,
6.6 | 4 | 70.2 | 2021-09-09 | 8:47:16 a, m,
6.6 | 4 | 70.1 | 2021-09-09 | 8:47:37 a, m,
6.6 | 4 | 70 | 2021-09-09 | 8:47:58 a, m,
6.6 | 4 | 70 | 2021-09-09 | 8:48:19 a, m,
6.6 | 4 | 69.8 | 2021-09-09 | 8:48:40 a, m,
6.5 | 3.9 | 69.6 | 2021-09-09 | 8:49:01 a, m,
6.5 | 3.9 | 69.4 | 2021-09-09 | 8:49:22 a, m,
6.5 | 3.8 | 69.4 | 2021-09-09 | 8:49:43 a, m,
6.4 | 3.8 | 69.2 | 2021-09-09 | 8:50:04 a, m,
6.4 | 3.8 | 68.9 | 2021-09-09 | 8:50:25 a, m,
6.4 | 3.8 | 68.8 | 2021-09-09 | 8:50:46 a, m,
6.4 | 3.7 | 68.7 | 2021-09-09 | 8:51:07 a, m,
6.4 | 3.7 | 68.7 | 2021-09-09 | 8:51:28 a, m,
6.3 | 3.7 | 68.5 | 2021-09-09 | 8:51:49 a, m,
6.3 | 3.6 | 68.3 | 2021-09-09 | 8:52:10 a, m,
6.3 | 3.7 | 68.2 | 2021-09-09 | 8:52:31 a, m,
6.3 | 3.7 | 68 | 2021-09-09 | 8:52:52 a, m,
6.2 | 3.6 | 67.8 | 2021-09-09 | 8:53:13 a, m,
6.2 | 3.5 | 67.8 | 2021-09-09 | 8:53:35 a, m,
6.2 | 3.6 | 69.4 | 2021-09-09 | 8:53:56 a, m,
6.2 | 3.9 | 77.4 | 2021-09-09 | 8:54:17 a, m,
6.3 | 4.4 | 84.4 | 2021-09-09 | 8:54:38 a, m,
6.5 | 4.9 | 88.5 | 2021-09-09 | 8:54:59 a, m,
6.5 | 5.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 8:55:20 a, m,
6.6 | 5.6 | 90.9 | 2021-09-09 | 8:55:41 a, m,
6.7 | 5.7 | 90.9 | 2021-09-09 | 8:56:02 a, m,
6.7 | 5.7 | 90.7 | 2021-09-09 | 8:56:23 a, m,
6.7 | 5.7 | 89.9 | 2021-09-09 | 8:56:44 a, m,
6.7 | 5.6 | 88.7 | 2021-09-09 | 8:57:05 a, m,
6.6 | 5.6 | 88.3 | 2021-09-09 | 8:57:26 a, m,
6.6 | 5.6 | 88 | 2021-09-09 | 8:57:47 a, m,
6.6 | 5.4 | 88.1 | 2021-09-09 | 8:58:08 a, m,
6.6 | 5.4 | 88.3 | 2021-09-09 | 8:58:29 a, m,
6.6 | 5.3 | 88.5 | 2021-09-09 | 8:58:50 a, m,
6.6 | 5.2 | 88.8 | 2021-09-09 | 8:59:11 a, m,
6.6 | 5.2 | 89.2 | 2021-09-09 | 8:59:32 a, m,
6.5 | 5.3 | 89.6 | 2021-09-09 | 8:59:53 a, m,
6.4 | 5.4 | 89.6 | 2021-09-09 | 9:00:14 a, m,
6.5 | 5.3 | 89.7 | 2021-09-09 | 9:00:35 a, m,
6.5 | 5.3 | 90 | 2021-09-09 | 9:00:56 a, m,
6.4 | 5.3 | 90.1 | 2021-09-09 | 9:01:17 a, m,
6.4 | 5.3 | 90 | 2021-09-09 | 9:01:38 a, m,
6.4 | 5.1 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:01:59 a, m,
6.5 | 5.1 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:02:20 a, m,
6.5 | 5.1 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:02:41 a, m,
6.4 | 4.9 | 89.3 | 2021-09-09 | 9:03:02 a, m,
6.3 | 4.9 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:03:23 a, m,
6.3 | 4.9 | 89.3 | 2021-09-09 | 9:03:44 a, m,
6.3 | 5 | 89.5 | 2021-09-09 | 9:04:05 a, m,
6.3 | 5 | 89.7 | 2021-09-09 | 9:04:26 a, m,
6.4 | 5 | 89.9 | 2021-09-09 | 9:04:47 a, m,
6.4 | 4.9 | 90.3 | 2021-09-09 | 9:05:08 a, m,
6.3 | 4.9 | 90.6 | 2021-09-09 | 9:05:29 a, m,
6.3 | 4.9 | 90.1 | 2021-09-09 | 9:05:50 a, m,
6.3 | 4.7 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:06:11 a, m,
6.3 | 4.6 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:06:32 a, m,
6.3 | 4.7 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:06:53 a, m,
6.2 | 4.7 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:07:14 a, m,
6.3 | 4.7 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:07:35 a, m,
6.3 | 4.8 | 89.9 | 2021-09-09 | 9:07:56 a, m,
6.2 | 4.8 | 90.3 | 2021-09-09 | 9:08:17 a, m,
6.2 | 4.7 | 90.4 | 2021-09-09 | 9:08:38 a, m,
6.2 | 4.6 | 89.9 | 2021-09-09 | 9:08:59 a, m,
6.3 | 4.5 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:09:20 a, m,
6.3 | 4.5 | 88.4 | 2021-09-09 | 9:09:41 a, m,
6.3 | 4.5 | 88.5 | 2021-09-09 | 9:10:02 a, m,
6.2 | 4.6 | 88.7 | 2021-09-09 | 9:10:23 a, m,
6.2 | 4.6 | 89 | 2021-09-09 | 9:10:44 a, m,
6.2 | 4.6 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:11:05 a, m,
6.1 | 4.6 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:11:26 a, m,
6.1 | 4.6 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:11:47 a, m,
6.1 | 4.7 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:12:08 a, m,
6.1 | 4.7 | 89.6 | 2021-09-09 | 9:12:29 a, m,
6.1 | 4.6 | 89.3 | 2021-09-09 | 9:12:50 a, m,
6.1 | 4.6 | 88.9 | 2021-09-09 | 9:13:11 a, m,
6.1 | 4.6 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:13:32 a, m,
6 | 4.6 | 88.7 | 2021-09-09 | 9:13:53 a, m,
6.1 | 4.6 | 88.5 | 2021-09-09 | 9:14:14 a, m,
6.1 | 4.5 | 88 | 2021-09-09 | 9:14:35 a, m,
6.1 | 4.5 | 87.7 | 2021-09-09 | 9:14:56 a, m,
6.1 | 4.4 | 87.7 | 2021-09-09 | 9:15:17 a, m,
6.1 | 4.4 | 87.8 | 2021-09-09 | 9:15:38 a, m,
6.2 | 4.4 | 87.3 | 2021-09-09 | 9:15:59 a, m,
6.2 | 4.4 | 87.8 | 2021-09-09 | 9:16:20 a, m,
6.2 | 4.5 | 88.9 | 2021-09-09 | 9:16:41 a, m,
6 | 4.6 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:17:02 a, m,
5.9 | 4.7 | 89.9 | 2021-09-09 | 9:17:23 a, m,
5.9 | 4.6 | 90.3 | 2021-09-09 | 9:17:44 a, m,
5.8 | 4.7 | 90.3 | 2021-09-09 | 9:18:05 a, m,
5.9 | 4.5 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:18:26 a, m,
5.8 | 4.5 | 88.5 | 2021-09-09 | 9:18:47 a, m,
5.7 | 4.6 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:19:08 a, m,
5.8 | 4.6 | 89.7 | 2021-09-09 | 9:19:29 a, m,
5.7 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 9:19:50 a, m,
5.7 | 4.6 | 90.4 | 2021-09-09 | 9:20:11 a, m,
5.7 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:20:32 a, m,
5.8 | 4.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 9:20:53 a, m,
5.7 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 9:21:14 a, m,
5.6 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 9:21:35 a, m,
5.6 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 9:21:56 a, m,
5.7 | 4.4 | 89.5 | 2021-09-09 | 9:22:17 a, m,
5.7 | 4.3 | 88.5 | 2021-09-09 | 9:22:38 a, m,
5.7 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 9:22:59 a, m,
5.7 | 4.5 | 89.5 | 2021-09-09 | 9:23:20 a, m,
5.7 | 4.5 | 90 | 2021-09-09 | 9:23:41 a, m,
5.7 | 4.3 | 90.2 | 2021-09-09 | 9:24:02 a, m,
5.7 | 4.2 | 89 | 2021-09-09 | 9:24:23 a, m,
5.8 | 4.1 | 87.9 | 2021-09-09 | 9:24:44 a, m,
5.8 | 4.1 | 88.4 | 2021-09-09 | 9:25:05 a, m,
5.8 | 4.1 | 88.4 | 2021-09-09 | 9:25:26 a, m,
5.7 | 4.1 | 88.4 | 2021-09-09 | 9:25:47 a, m,
5.6 | 4.2 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:26:08 a, m,
5.6 | 4.2 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:26:29 a, m,
5.6 | 4.2 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:26:50 a, m,
5.5 | 4.3 | 88.9 | 2021-09-09 | 9:27:11 a, m,
5.5 | 4.3 | 88.9 | 2021-09-09 | 9:27:32 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.6 | 2021-09-09 | 9:27:53 a, m,
5.5 | 4.4 | 90.8 | 2021-09-09 | 9:28:14 a, m,
5.5 | 4.5 | 91.2 | 2021-09-09 | 9:28:35 a, m,
5.5 | 4.4 | 90.9 | 2021-09-09 | 9:28:56 a, m,
5.7 | 4.2 | 89.6 | 2021-09-09 | 9:29:17 a, m,
5.7 | 4.1 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:29:38 a, m,
5.6 | 4.4 | 89.9 | 2021-09-09 | 9:29:59 a, m,
5.6 | 4.5 | 91 | 2021-09-09 | 9:30:20 a, m,
5.6 | 4.6 | 91.6 | 2021-09-09 | 9:30:41 a, m,
5.6 | 4.5 | 91.7 | 2021-09-09 | 9:31:02 a, m,
5.7 | 4.3 | 90.6 | 2021-09-09 | 9:31:23 a, m,
5.8 | 4.1 | 88.7 | 2021-09-09 | 9:31:44 a, m,
5.7 | 4.2 | 88 | 2021-09-09 | 9:32:05 a, m,
5.7 | 4.2 | 88.1 | 2021-09-09 | 9:32:26 a, m,
5.7 | 4.1 | 87.9 | 2021-09-09 | 9:32:47 a, m,
5.7 | 4.1 | 87.6 | 2021-09-09 | 9:33:08 a, m,
5.7 | 4.1 | 87.4 | 2021-09-09 | 9:33:29 a, m,
5.7 | 4 | 87.5 | 2021-09-09 | 9:33:50 a, m,
5.6 | 4.1 | 87.7 | 2021-09-09 | 9:34:11 a, m,
5.5 | 4.1 | 87.7 | 2021-09-09 | 9:34:32 a, m,
5.6 | 4.1 | 87.9 | 2021-09-09 | 9:34:53 a, m,
5.6 | 4 | 87.6 | 2021-09-09 | 9:35:14 a, m,
5.6 | 4 | 86.9 | 2021-09-09 | 9:35:35 a, m,
5.6 | 4.1 | 86.8 | 2021-09-09 | 9:35:56 a, m,
5.7 | 4.2 | 87.3 | 2021-09-09 | 9:36:17 a, m,
5.7 | 4.3 | 88.1 | 2021-09-09 | 9:36:38 a, m,
5.6 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 9:36:59 a, m,
5.6 | 4.3 | 89 | 2021-09-09 | 9:37:20 a, m,
5.6 | 4.3 | 89.3 | 2021-09-09 | 9:37:41 a, m,
5.6 | 4.3 | 89.6 | 2021-09-09 | 9:38:02 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.8 | 2021-09-09 | 9:38:23 a, m,
5.5 | 4.4 | 90.1 | 2021-09-09 | 9:38:44 a, m,
5.6 | 4.4 | 90.1 | 2021-09-09 | 9:39:05 a, m,
5.6 | 4.3 | 89.3 | 2021-09-09 | 9:39:26 a, m,
5.7 | 4.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 9:39:47 a, m,
5.6 | 4.5 | 89.5 | 2021-09-09 | 9:40:08 a, m,
5.5 | 4.5 | 90 | 2021-09-09 | 9:40:30 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.3 | 2021-09-09 | 9:40:50 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 9:41:11 a, m,
5.7 | 4.3 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:41:32 a, m,
5.7 | 4.2 | 87.8 | 2021-09-09 | 9:41:53 a, m,
5.7 | 4.2 | 88.3 | 2021-09-09 | 9:42:15 a, m,
5.5 | 4.3 | 88.9 | 2021-09-09 | 9:42:36 a, m,
5.5 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:42:57 a, m,
5.6 | 4.2 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:43:17 a, m,
5.6 | 4.2 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:43:38 a, m,
5.6 | 4.1 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:43:59 a, m,
5.6 | 4.1 | 89.3 | 2021-09-09 | 9:44:20 a, m,
5.6 | 4.1 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:44:41 a, m,
5.5 | 4.2 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:45:02 a, m,
5.4 | 4.2 | 89.4 | 2021-09-09 | 9:45:23 a, m,
5.4 | 4.2 | 89.5 | 2021-09-09 | 9:45:45 a, m,
5.5 | 4.1 | 89.6 | 2021-09-09 | 9:46:06 a, m,
5.5 | 4.2 | 90 | 2021-09-09 | 9:46:26 a, m,
6.2 | 4.5 | 91 | 2021-09-09 | 9:46:47 a, m,
7.8 | 5.1 | 93.6 | 2021-09-09 | 9:47:08 a, m,
7.7 | 5.2 | 94.7 | 2021-09-09 | 9:47:29 a, m,
7.1 | 5.2 | 93.9 | 2021-09-09 | 9:47:51 a, m,
6.9 | 5.2 | 92.5 | 2021-09-09 | 9:48:11 a, m,
6.7 | 5.2 | 90.1 | 2021-09-09 | 9:48:32 a, m,
6.6 | 5.2 | 87.9 | 2021-09-09 | 9:48:53 a, m,
6.7 | 5.2 | 87.9 | 2021-09-09 | 9:49:14 a, m,
6.6 | 5.2 | 88.4 | 2021-09-09 | 9:49:35 a, m,
6.5 | 5.1 | 88.3 | 2021-09-09 | 9:49:56 a, m,
6.5 | 5.1 | 88.3 | 2021-09-09 | 9:50:17 a, m,
6.5 | 5.1 | 88.4 | 2021-09-09 | 9:50:39 a, m,
6.4 | 5.1 | 88.6 | 2021-09-09 | 9:51:00 a, m,
6.4 | 5 | 88.9 | 2021-09-09 | 9:51:21 a, m,
6.3 | 5 | 89 | 2021-09-09 | 9:51:42 a, m,
6.2 | 5 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:52:03 a, m,
6.2 | 4.9 | 89.2 | 2021-09-09 | 9:52:24 a, m,
6.2 | 4.8 | 89.1 | 2021-09-09 | 9:52:45 a, m,
6.3 | 4.8 | 89 | 2021-09-09 | 9:53:06 a, m,
6.2 | 4.8 | 89 | 2021-09-09 | 9:53:27 a, m,
6.3 | 4.7 | 88.7 | 2021-09-09 | 9:53:47 a, m,
6.3 | 4.7 | 88.4 | 2021-09-09 | 9:54:09 a, m,
6.2 | 4.6 | 88.3 | 2021-09-09 | 9:54:29 a, m,
6.3 | 4.6 | 88.2 | 2021-09-09 | 9:54:50 a, m,
6.3 | 4.6 | 88.1 | 2021-09-09 | 9:55:11 a, m,
6.3 | 4.6 | 88 | 2021-09-09 | 9:55:32 a, m,
6.3 | 4.6 | 87.9 | 2021-09-09 | 9:55:53 a, m,
6.2 | 4.6 | 88 | 2021-09-09 | 9:56:15 a, m,
6.2 | 4.6 | 88 | 2021-09-09 | 9:56:35 a, m,
6.2 | 4.4 | 87.6 | 2021-09-09 | 9:56:56 a, m,
6.2 | 4.4 | 87.1 | 2021-09-09 | 9:57:17 a, m,
6.2 | 4.4 | 87.2 | 2021-09-09 | 9:57:39 a, m,
6.2 | 4.5 | 87.1 | 2021-09-09 | 9:57:59 a, m,
6.3 | 4.4 | 86.9 | 2021-09-09 | 9:58:21 a, m,
6.2 | 4.4 | 86.2 | 2021-09-09 | 9:58:41 a, m,
6.2 | 4.4 | 86.1 | 2021-09-09 | 9:59:02 a, m,
6.2 | 4.5 | 86.3 | 2021-09-09 | 9:59:23 a, m,
6.2 | 4.4 | 85.9 | 2021-09-09 | 9:59:44 a, m,
6.3 | 4.4 | 86.1 | 2021-09-09 | 10:00:05 a, m,
6.2 | 4.4 | 86.2 | 2021-09-09 | 10:00:26 a, m,
6.2 | 4.4 | 85.5 | 2021-09-09 | 10:00:47 a, m,
6.2 | 4.4 | 85.3 | 2021-09-09 | 10:01:09 a, m,
6.2 | 4.3 | 85.2 | 2021-09-09 | 10:01:30 a, m,
6.2 | 4.3 | 85.1 | 2021-09-09 | 10:01:51 a, m,
6.2 | 4.3 | 85.3 | 2021-09-09 | 10:02:11 a, m,
6.3 | 4.4 | 85.7 | 2021-09-09 | 10:02:33 a, m,
6.2 | 4.4 | 85.9 | 2021-09-09 | 10:02:54 a, m,
6.2 | 4.3 | 85.5 | 2021-09-09 | 10:03:15 a, m,
6.3 | 4.2 | 84.4 | 2021-09-09 | 10:03:36 a, m,
6.2 | 4.2 | 83.6 | 2021-09-09 | 10:03:57 a, m,
6.2 | 4.2 | 83.5 | 2021-09-09 | 10:04:18 a, m,
6.2 | 4.2 | 83.3 | 2021-09-09 | 10:04:39 a, m,
6.2 | 4.2 | 83.4 | 2021-09-09 | 10:05:00 a, m,
6.2 | 4.2 | 83.7 | 2021-09-09 | 10:05:21 a, m,
6.2 | 4.2 | 83.7 | 2021-09-09 | 10:05:42 a, m,
6.3 | 4.3 | 83.6 | 2021-09-09 | 10:06:03 a, m,
6.4 | 4.4 | 83.4 | 2021-09-09 | 10:06:24 a, m,
6.3 | 4.4 | 84 | 2021-09-09 | 10:06:45 a, m,
6.3 | 4.4 | 85.4 | 2021-09-09 | 10:07:06 a, m,
6.3 | 4.4 | 86.4 | 2021-09-09 | 10:07:27 a, m,
6.2 | 4.5 | 86.8 | 2021-09-09 | 10:07:47 a, m,
6.1 | 4.6 | 87.3 | 2021-09-09 | 10:08:08 a, m,
6.1 | 4.6 | 87.8 | 2021-09-09 | 10:08:30 a, m,
6.1 | 4.5 | 88.3 | 2021-09-09 | 10:08:51 a, m,
6.1 | 4.5 | 88.7 | 2021-09-09 | 10:09:12 a, m,
6.1 | 4.5 | 89.2 | 2021-09-09 | 10:09:33 a, m,
6.1 | 4.5 | 89.5 | 2021-09-09 | 10:09:54 a, m,
6.1 | 4.6 | 89.7 | 2021-09-09 | 10:10:15 a, m,
6.1 | 4.6 | 90 | 2021-09-09 | 10:10:36 a, m,
6 | 4.7 | 90.2 | 2021-09-09 | 10:10:57 a, m,
6 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:11:18 a, m,
6.1 | 4.4 | 88.5 | 2021-09-09 | 10:11:39 a, m,
6.1 | 4.4 | 88.3 | 2021-09-09 | 10:11:59 a, m,
6 | 4.5 | 89.2 | 2021-09-09 | 10:12:21 a, m,
6 | 4.5 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:12:42 a, m,
5.9 | 4.6 | 90.1 | 2021-09-09 | 10:13:03 a, m,
5.8 | 4.6 | 90 | 2021-09-09 | 10:13:24 a, m,
5.8 | 4.6 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:13:45 a, m,
6 | 4.4 | 89 | 2021-09-09 | 10:14:06 a, m,
6 | 4.4 | 89.1 | 2021-09-09 | 10:14:27 a, m,
6 | 4.5 | 89.6 | 2021-09-09 | 10:14:48 a, m,
5.8 | 4.5 | 89.7 | 2021-09-09 | 10:15:09 a, m,
5.7 | 4.7 | 90 | 2021-09-09 | 10:15:30 a, m,
5.7 | 4.7 | 90.4 | 2021-09-09 | 10:15:51 a, m,
5.8 | 4.6 | 90.3 | 2021-09-09 | 10:16:12 a, m,
6 | 4.3 | 89.2 | 2021-09-09 | 10:16:33 a, m,
6 | 4.3 | 87.9 | 2021-09-09 | 10:16:54 a, m,
5.9 | 4.3 | 87.5 | 2021-09-09 | 10:17:15 a, m,
5.9 | 4.3 | 87.8 | 2021-09-09 | 10:17:36 a, m,
5.8 | 4.4 | 88.6 | 2021-09-09 | 10:17:57 a, m,
5.7 | 4.6 | 89.4 | 2021-09-09 | 10:18:18 a, m,
5.7 | 4.6 | 89.7 | 2021-09-09 | 10:18:39 a, m,
5.7 | 4.6 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:19:00 a, m,
5.6 | 4.6 | 89.5 | 2021-09-09 | 10:19:21 a, m,
5.7 | 4.5 | 89.3 | 2021-09-09 | 10:19:42 a, m,
5.8 | 4.4 | 89.3 | 2021-09-09 | 10:20:03 a, m,
5.8 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 10:20:24 a, m,
5.8 | 4.3 | 89 | 2021-09-09 | 10:20:45 a, m,
5.7 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 10:21:06 a, m,
5.7 | 4.5 | 89.1 | 2021-09-09 | 10:21:27 a, m,
5.8 | 4.4 | 89 | 2021-09-09 | 10:21:48 a, m,
5.8 | 4.5 | 88.5 | 2021-09-09 | 10:22:09 a, m,
5.7 | 4.6 | 88.1 | 2021-09-09 | 10:22:30 a, m,
5.6 | 4.6 | 87.4 | 2021-09-09 | 10:22:51 a, m,
5.6 | 4.6 | 87.1 | 2021-09-09 | 10:23:12 a, m,
5.6 | 4.5 | 87.3 | 2021-09-09 | 10:23:33 a, m,
5.6 | 4.5 | 87.3 | 2021-09-09 | 10:23:54 a, m,
5.6 | 4.5 | 87.4 | 2021-09-09 | 10:24:15 a, m,
5.7 | 4.5 | 87.5 | 2021-09-09 | 10:24:36 a, m,
5.7 | 4.4 | 87.4 | 2021-09-09 | 10:24:57 a, m,
5.8 | 4.5 | 87.7 | 2021-09-09 | 10:25:18 a, m,
5.7 | 4.6 | 88 | 2021-09-09 | 10:25:39 a, m,
5.6 | 4.6 | 88.1 | 2021-09-09 | 10:26:00 a, m,
5.6 | 4.6 | 87.6 | 2021-09-09 | 10:26:21 a, m,
5.7 | 4.4 | 87.3 | 2021-09-09 | 10:26:42 a, m,
5.7 | 4.4 | 87.3 | 2021-09-09 | 10:27:03 a, m,
5.7 | 4.5 | 87 | 2021-09-09 | 10:27:24 a, m,
5.8 | 4.3 | 86.2 | 2021-09-09 | 10:27:45 a, m,
5.9 | 4.2 | 85.2 | 2021-09-09 | 10:28:06 a, m,
5.9 | 4.2 | 84.5 | 2021-09-09 | 10:28:27 a, m,
5.9 | 4.2 | 84 | 2021-09-09 | 10:28:48 a, m,
5.8 | 4.2 | 84 | 2021-09-09 | 10:29:09 a, m,
5.8 | 4.2 | 83.7 | 2021-09-09 | 10:29:30 a, m,
5.8 | 4.1 | 83.6 | 2021-09-09 | 10:29:51 a, m,
5.8 | 4.2 | 83.8 | 2021-09-09 | 10:30:12 a, m,
5.7 | 4.2 | 84 | 2021-09-09 | 10:30:33 a, m,
5.8 | 4.1 | 84.2 | 2021-09-09 | 10:30:54 a, m,
5.8 | 4.1 | 84.3 | 2021-09-09 | 10:31:15 a, m,
5.9 | 4.1 | 85.1 | 2021-09-09 | 10:31:36 a, m,
5.8 | 4.3 | 85.6 | 2021-09-09 | 10:31:57 a, m,
5.6 | 4.5 | 86.2 | 2021-09-09 | 10:32:18 a, m,
5.5 | 4.5 | 86.6 | 2021-09-09 | 10:32:39 a, m,
5.5 | 4.4 | 87.1 | 2021-09-09 | 10:33:00 a, m,
5.5 | 4.4 | 87.6 | 2021-09-09 | 10:33:21 a, m,
5.6 | 4.4 | 88.1 | 2021-09-09 | 10:33:42 a, m,
5.6 | 4.5 | 88.6 | 2021-09-09 | 10:34:03 a, m,
5.7 | 4.5 | 88.9 | 2021-09-09 | 10:34:24 a, m,
5.8 | 4.4 | 89.3 | 2021-09-09 | 10:34:45 a, m,
5.8 | 4.4 | 89.6 | 2021-09-09 | 10:35:06 a, m,
5.6 | 4.5 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:35:27 a, m,
5.7 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:35:48 a, m,
5.6 | 4.6 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:36:09 a, m,
5.7 | 4.5 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:36:30 a, m,
5.8 | 4.4 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:36:51 a, m,
5.8 | 4.4 | 90.1 | 2021-09-09 | 10:37:12 a, m,
5.9 | 4.3 | 90.2 | 2021-09-09 | 10:37:33 a, m,
5.7 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:37:54 a, m,
5.7 | 4.4 | 88.5 | 2021-09-09 | 10:38:15 a, m,
5.8 | 4.2 | 88.4 | 2021-09-09 | 10:38:36 a, m,
5.8 | 4.3 | 88.6 | 2021-09-09 | 10:38:57 a, m,
5.7 | 4.4 | 88.5 | 2021-09-09 | 10:39:18 a, m,
5.8 | 4.2 | 88.7 | 2021-09-09 | 10:39:39 a, m,
5.8 | 4.2 | 88.7 | 2021-09-09 | 10:40:00 a, m,
5.8 | 4.2 | 88.8 | 2021-09-09 | 10:40:21 a, m,
5.8 | 4.2 | 88.5 | 2021-09-09 | 10:40:42 a, m,
5.8 | 4.2 | 88.4 | 2021-09-09 | 10:41:03 a, m,
5.8 | 4.2 | 88.4 | 2021-09-09 | 10:41:24 a, m,
5.6 | 4.3 | 88.5 | 2021-09-09 | 10:41:45 a, m,
5.5 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 10:42:06 a, m,
5.6 | 4.3 | 88 | 2021-09-09 | 10:42:27 a, m,
5.7 | 4.1 | 87.6 | 2021-09-09 | 10:42:48 a, m,
5.7 | 4.3 | 87.4 | 2021-09-09 | 10:43:09 a, m,
5.6 | 4.5 | 87.7 | 2021-09-09 | 10:43:30 a, m,
5.6 | 4.4 | 87.4 | 2021-09-09 | 10:43:51 a, m,
5.5 | 4.4 | 87.2 | 2021-09-09 | 10:44:12 a, m,
5.6 | 4.3 | 87.3 | 2021-09-09 | 10:44:33 a, m,
5.7 | 4.2 | 86.4 | 2021-09-09 | 10:44:54 a, m,
5.6 | 4.4 | 86.1 | 2021-09-09 | 10:45:15 a, m,
5.5 | 4.3 | 86 | 2021-09-09 | 10:45:36 a, m,
5.7 | 4.1 | 85.5 | 2021-09-09 | 10:45:57 a, m,
5.8 | 4.2 | 86.4 | 2021-09-09 | 10:46:18 a, m,
5.7 | 4.3 | 87.4 | 2021-09-09 | 10:46:39 a, m,
5.5 | 4.5 | 87.9 | 2021-09-09 | 10:47:00 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.3 | 2021-09-09 | 10:47:21 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.4 | 2021-09-09 | 10:47:42 a, m,
5.6 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 10:48:03 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.2 | 2021-09-09 | 10:48:24 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.6 | 2021-09-09 | 10:48:45 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:49:06 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 10:49:27 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:49:48 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.2 | 2021-09-09 | 10:50:09 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.3 | 2021-09-09 | 10:50:30 a, m,
5.5 | 4.5 | 90 | 2021-09-09 | 10:50:51 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.7 | 2021-09-09 | 10:51:12 a, m,
5.5 | 4.5 | 91.2 | 2021-09-09 | 10:51:33 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 10:51:54 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.2 | 2021-09-09 | 10:52:15 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 10:52:36 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 10:52:57 a, m,
5.5 | 4.4 | 90 | 2021-09-09 | 10:53:18 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 10:53:39 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.8 | 2021-09-09 | 10:54:00 a, m,
5.5 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 10:54:21 a, m,
5.5 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 10:54:42 a, m,
5.5 | 4.3 | 89.2 | 2021-09-09 | 10:55:03 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 10:55:24 a, m,
5.5 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 10:55:45 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:56:06 a, m,
5.5 | 4.3 | 88.9 | 2021-09-09 | 10:56:27 a, m,
5.4 | 4.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 10:56:48 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.9 | 2021-09-09 | 10:57:09 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.3 | 2021-09-09 | 10:57:30 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:57:51 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.1 | 2021-09-09 | 10:58:12 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 10:58:33 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.8 | 2021-09-09 | 10:58:54 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.6 | 2021-09-09 | 10:59:15 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 10:59:36 a, m,
5.5 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 10:59:57 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.3 | 2021-09-09 | 11:00:18 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.7 | 2021-09-09 | 11:00:39 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.1 | 2021-09-09 | 11:01:00 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:01:21 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.5 | 2021-09-09 | 11:01:42 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.5 | 2021-09-09 | 11:02:03 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:02:24 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:02:45 a, m,
5.5 | 4.4 | 89 | 2021-09-09 | 11:03:06 a, m,
5.5 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:03:27 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:03:48 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:04:09 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:04:30 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:04:51 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.6 | 2021-09-09 | 11:05:12 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:05:33 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:05:54 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:06:15 a, m,
5.5 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:06:36 a, m,
5.4 | 4.4 | 87.7 | 2021-09-09 | 11:06:57 a, m,
5.5 | 4.5 | 87.3 | 2021-09-09 | 11:07:18 a, m,
5.5 | 4.5 | 88 | 2021-09-09 | 11:07:39 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.5 | 2021-09-09 | 11:08:00 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:08:21 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:08:42 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:09:03 a, m,
5.5 | 4.5 | 89 | 2021-09-09 | 11:09:24 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:09:45 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:10:06 a, m,
5.5 | 4.5 | 89 | 2021-09-09 | 11:10:27 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:10:48 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:11:09 a, m,
5.5 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:11:30 a, m,
5.5 | 4.5 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:11:51 a, m,
5.5 | 4.5 | 89 | 2021-09-09 | 11:12:12 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.7 | 2021-09-09 | 11:12:33 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.8 | 2021-09-09 | 11:12:54 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.8 | 2021-09-09 | 11:13:15 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 11:13:36 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:13:57 a, m,
5.5 | 4.4 | 90 | 2021-09-09 | 11:14:18 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:14:39 a, m,
5.5 | 4.3 | 87.9 | 2021-09-09 | 11:15:00 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:15:21 a, m,
5.5 | 4.4 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:15:42 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:16:03 a, m,
5.4 | 4.4 | 89 | 2021-09-09 | 11:16:24 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.2 | 2021-09-09 | 11:16:45 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.3 | 2021-09-09 | 11:17:06 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.7 | 2021-09-09 | 11:17:27 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 11:17:48 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.1 | 2021-09-09 | 11:18:09 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:18:30 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 11:18:51 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:19:12 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.6 | 2021-09-09 | 11:19:33 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.2 | 2021-09-09 | 11:19:54 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 11:20:15 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:20:36 a, m,
5.4 | 4.4 | 89 | 2021-09-09 | 11:20:57 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.3 | 2021-09-09 | 11:21:18 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.6 | 2021-09-09 | 11:21:39 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 11:22:00 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 11:22:21 a, m,
5.6 | 4.5 | 91.7 | 2021-09-09 | 11:22:42 a, m,
5.5 | 4.5 | 91.4 | 2021-09-09 | 11:23:03 a, m,
5.5 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:23:24 a, m,
5.5 | 4.3 | 88.1 | 2021-09-09 | 11:23:45 a, m,
5.6 | 4.1 | 87.5 | 2021-09-09 | 11:24:06 a, m,
5.6 | 4.3 | 87.7 | 2021-09-09 | 11:24:27 a, m,
5.4 | 4.4 | 88 | 2021-09-09 | 11:24:48 a, m,
5.5 | 4.4 | 88 | 2021-09-09 | 11:25:09 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.1 | 2021-09-09 | 11:25:30 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:25:51 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:26:12 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:26:33 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:26:54 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:27:15 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.1 | 2021-09-09 | 11:27:36 a, m,
5.5 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:27:57 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:28:18 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.9 | 2021-09-09 | 11:28:39 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:29:00 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:29:21 a, m,
5.5 | 4.4 | 89.7 | 2021-09-09 | 11:29:42 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:30:03 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.9 | 2021-09-09 | 11:30:24 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.3 | 2021-09-09 | 11:30:45 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.7 | 2021-09-09 | 11:31:06 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 11:31:27 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 11:31:48 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.1 | 2021-09-09 | 11:32:09 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.2 | 2021-09-09 | 11:32:30 a, m,
5.4 | 4.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:32:51 a, m,
5.4 | 4.3 | 89.3 | 2021-09-09 | 11:33:12 a, m,
5.3 | 4.3 | 89.8 | 2021-09-09 | 11:33:33 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:33:54 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 11:34:15 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 11:34:36 a, m,
5.3 | 4.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:34:57 a, m,
5.3 | 4.3 | 89.3 | 2021-09-09 | 11:35:18 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.4 | 2021-09-09 | 11:35:39 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.5 | 2021-09-09 | 11:36:00 a, m,
5.3 | 4.3 | 89.5 | 2021-09-09 | 11:36:21 a, m,
5.3 | 4.3 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:36:42 a, m,
5.3 | 4.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:37:03 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.5 | 2021-09-09 | 11:37:24 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.6 | 2021-09-09 | 11:37:45 a, m,
5.5 | 4.5 | 91.1 | 2021-09-09 | 11:38:06 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.3 | 2021-09-09 | 11:38:27 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.5 | 2021-09-09 | 11:38:49 a, m,
5.4 | 4.4 | 87.9 | 2021-09-09 | 11:39:10 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:39:30 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:39:51 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.6 | 2021-09-09 | 11:40:12 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.4 | 2021-09-09 | 11:40:33 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.8 | 2021-09-09 | 11:40:54 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.9 | 2021-09-09 | 11:41:15 a, m,
5.3 | 4.3 | 87.8 | 2021-09-09 | 11:41:36 a, m,
5.4 | 4.3 | 87.6 | 2021-09-09 | 11:41:57 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.3 | 2021-09-09 | 11:42:18 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:42:39 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.2 | 2021-09-09 | 11:43:01 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.2 | 2021-09-09 | 11:43:22 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 11:43:42 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.9 | 2021-09-09 | 11:44:03 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 11:44:24 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.5 | 2021-09-09 | 11:44:45 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.5 | 2021-09-09 | 11:45:06 a, m,
5.3 | 4.3 | 88.5 | 2021-09-09 | 11:45:27 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.5 | 2021-09-09 | 11:45:49 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:46:10 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:46:30 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 11:46:51 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.7 | 2021-09-09 | 11:47:12 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 11:47:33 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.7 | 2021-09-09 | 11:47:55 a, m,
5.4 | 4.3 | 89.9 | 2021-09-09 | 11:48:16 a, m,
5.3 | 4.3 | 88.7 | 2021-09-09 | 11:48:36 a, m,
5.3 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 11:48:57 a, m,
5.4 | 4.3 | 89.5 | 2021-09-09 | 11:49:18 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.8 | 2021-09-09 | 11:49:39 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:50:01 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 11:50:22 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.4 | 2021-09-09 | 11:50:43 a, m,
5.3 | 4.3 | 88.3 | 2021-09-09 | 11:51:04 a, m,
5.3 | 4.3 | 87.9 | 2021-09-09 | 11:51:24 a, m,
5.4 | 4.4 | 87.8 | 2021-09-09 | 11:51:45 a, m,
5.3 | 4.3 | 87.8 | 2021-09-09 | 11:52:06 a, m,
5.3 | 4.3 | 87.9 | 2021-09-09 | 11:52:28 a, m,
5.3 | 4.3 | 87.8 | 2021-09-09 | 11:52:49 a, m,
5.4 | 4.3 | 87.9 | 2021-09-09 | 11:53:10 a, m,
5.4 | 4.4 | 87.9 | 2021-09-09 | 11:53:31 a, m,
5.4 | 4.3 | 87.5 | 2021-09-09 | 11:53:51 a, m,
5.4 | 4.3 | 87 | 2021-09-09 | 11:54:12 a, m,
5.3 | 4.3 | 87.4 | 2021-09-09 | 11:54:33 a, m,
5.3 | 4.3 | 87.5 | 2021-09-09 | 11:54:54 a, m,
5.4 | 4.4 | 87.9 | 2021-09-09 | 11:55:16 a, m,
5.5 | 4.5 | 89.2 | 2021-09-09 | 11:55:36 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.2 | 2021-09-09 | 11:55:58 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 11:56:18 a, m,
5.5 | 4.5 | 90.5 | 2021-09-09 | 11:56:40 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.7 | 2021-09-09 | 11:57:01 a, m,
5.4 | 4.4 | 88.4 | 2021-09-09 | 11:57:22 a, m,
5.4 | 4.3 | 88.8 | 2021-09-09 | 11:57:42 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.5 | 2021-09-09 | 11:58:03 a, m,
5.4 | 4.4 | 89.8 | 2021-09-09 | 11:58:24 a, m,
5.4 | 4.4 | 90 | 2021-09-09 | 11:58:46 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 11:59:07 a, m,
5.4 | 4.4 | 90.4 | 2021-09-09 | 11:59:28 a, m,
5.4 | 4.3 | 89.2 | 2021-09-09 | 11:59:48 a, m,
5.3 | 4.3 | 88.5 | 2021-09-09 | 12:00:09 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 12:00:30 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.6 | 2021-09-09 | 12:00:52 p, m,
5.4 | 4.4 | 90 | 2021-09-09 | 12:01:13 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 12:01:34 p, m,
5.4 | 4.3 | 89.5 | 2021-09-09 | 12:01:54 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 12:02:15 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.6 | 2021-09-09 | 12:02:36 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.8 | 2021-09-09 | 12:02:58 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.1 | 2021-09-09 | 12:03:19 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.2 | 2021-09-09 | 12:03:40 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.6 | 2021-09-09 | 12:04:00 p, m,
5.3 | 4.3 | 89 | 2021-09-09 | 12:04:22 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.5 | 2021-09-09 | 12:04:42 p, m,
5.3 | 4.3 | 90.2 | 2021-09-09 | 12:05:04 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 12:05:25 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.7 | 2021-09-09 | 12:05:46 p, m,
5.4 | 4.3 | 89.2 | 2021-09-09 | 12:06:07 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.3 | 2021-09-09 | 12:06:28 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.6 | 2021-09-09 | 12:06:48 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 12:07:09 p, m,
5.4 | 4.4 | 91 | 2021-09-09 | 12:07:30 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.5 | 2021-09-09 | 12:07:52 p, m,
5.4 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 12:08:13 p, m,
5.3 | 4.3 | 88.7 | 2021-09-09 | 12:08:34 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.5 | 2021-09-09 | 12:08:54 p, m,
5.4 | 4.4 | 90 | 2021-09-09 | 12:09:15 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.7 | 2021-09-09 | 12:09:37 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.9 | 2021-09-09 | 12:09:58 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.9 | 2021-09-09 | 12:10:19 p, m,
5.3 | 4.3 | 88.9 | 2021-09-09 | 12:10:40 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.7 | 2021-09-09 | 12:11:01 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.6 | 2021-09-09 | 12:11:22 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.9 | 2021-09-09 | 12:11:42 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.7 | 2021-09-09 | 12:12:04 p, m,
5.3 | 4.3 | 88.4 | 2021-09-09 | 12:12:25 p, m,
5.3 | 4.3 | 87.8 | 2021-09-09 | 12:12:46 p, m,
5.3 | 4.3 | 88.5 | 2021-09-09 | 12:13:07 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.7 | 2021-09-09 | 12:13:28 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.4 | 2021-09-09 | 12:13:49 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.3 | 2021-09-09 | 12:14:10 p, m,
5.4 | 4.4 | 89.7 | 2021-09-09 | 12:14:31 p, m,
5.3 | 4.3 | 89 | 2021-09-09 | 12:14:52 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 12:15:13 p, m,
5.4 | 4.3 | 89.1 | 2021-09-09 | 12:15:34 p, m,
5.3 | 4.3 | 90.1 | 2021-09-09 | 12:15:55 p, m,
5.4 | 4.4 | 90.7 | 2021-09-09 | 12:16:16 p, m,
5.3 | 4.3 | 89.6 | 2021-09-09 | 12:16:37 p, m,
5.3 | 4.3 | 88 | 2021-09-09 | 12:16:58 p, m,
5.4 | 4.3 | 88.9 | 2021-09-09 | 12:17:19 p, m,
6.7 | 4.7 | 91.2 | 2021-09-09 | 12:17:40 p, m,
8.4 | 5.3 | 93.8 | 2021-09-09 | 12:18:01 p, m,
9.4 | 5.8 | 95.4 | 2021-09-09 | 12:18:22 p, m,
10 | 6.1 | 95.9 | 2021-09-09 | 12:18:43 p, m,
10.6 | 6.5 | 95.7 | 2021-09-09 | 12:19:04 p, m,
11.2 | 6.8 | 94.3 | 2021-09-09 | 12:19:25 p, m,
11.6 | 7.1 | 90.9 | 2021-09-09 | 12:19:46 p, m,
12 | 7.4 | 86.3 | 2021-09-09 | 12:20:07 p, m,
12.3 | 7.6 | 82.6 | 2021-09-09 | 12:20:28 p, m,
12.5 | 7.9 | 79.8 | 2021-09-09 | 12:20:49 p, m,
12.7 | 8.2 | 77.4 | 2021-09-09 | 12:21:10 p, m,
12.8 | 8.4 | 75.4 | 2021-09-09 | 12:21:31 p, m,
13 | 8.6 | 73.5 | 2021-09-09 | 12:21:52 p, m,
13.1 | 8.7 | 72.3 | 2021-09-09 | 12:22:13 p, m,
13.3 | 8.9 | 71.6 | 2021-09-09 | 12:22:34 p, m,
13.5 | 9.1 | 70.4 | 2021-09-09 | 12:22:55 p, m,
13.7 | 9.3 | 68.9 | 2021-09-09 | 12:23:16 p, m,
13.9 | 9.5 | 67.7 | 2021-09-09 | 12:23:37 p, m,
14.1 | 9.7 | 67 | 2021-09-09 | 12:23:58 p, m,
14.3 | 10 | 67.6 | 2021-09-09 | 12:24:19 p, m,
14.5 | 10.3 | 68.3 | 2021-09-09 | 12:24:40 p, m,
14.7 | 10.5 | 67.6 | 2021-09-09 | 12:25:01 p, m,
14.9 | 10.7 | 67.5 | 2021-09-09 | 12:25:22 p, m,
15 | 11.2 | 69.8 | 2021-09-09 | 12:25:43 p, m,
15.2 | 11.8 | 72 | 2021-09-09 | 12:26:04 p, m,
15.4 | 12.2 | 71.8 | 2021-09-09 | 12:26:25 p, m,
15.5 | 12.4 | 72.6 | 2021-09-09 | 12:26:46 p, m,
15.6 | 12.7 | 72.9 | 2021-09-09 | 12:27:08 p, m,